## 생산4팀 #1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 삼다수 생산 4팀 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES740 |  |  | 제조일자 | 18.06.20-006
장비명 | 두산 2.5톤 (B25S-7) FBA31 - 1910- 00078 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.02 | 1.169 | 21 | 13 | 2.02 | 1.164 | 23
2 | 2.02 | 1.166 | 22 | 14 | 2.02 | 1.161 | 23
3 | 2.01 | 1.155 | 23 | 15 | 2.02 | 1.164 | 23
4 | 2.03 | 1.17 | 22 | 16 | 2.02 | 1.165 | 23
5 | 2.03 | 1.175 | 23 | 17 | 2.02 | 1.166 | 23
6 | 2.03 | 1.17 | 23 | 18 | 2.02 | 1.165 | 23
7 | 2.02 | 1.16 | 23 | 19 | 2.03 | 1.175 | 23
8 | 2.02 | 1.169 | 23 | 20 | 2.04 | 1.181 | 23
9 | 2.02 | 1.163 | 23 | 21 | 2.03 | 1.171 | 23
10 | 2.01 | 1.155 | 23 | 22 | 2.03 | 1.17 | 23
11 | 2.01 | 1.155 | 23 | 23 | 2.02 | 1.162 | 23
12 | 2.02 | 1.165 | 23 | 24 | 2.02 | 1.167 | 23
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
48.54 V
1. 제품 사용 기간 : 5년 7개월 2. 제품 기대수명 종료 도래로 인한 교체 권유

## 생산4팀 #2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 삼다수 생산 4팀 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES 740 |  |  | 제조일자 | 18.06.20-006
장비명 | 두산 3.2톤 (B32S-7) FBA31 - 1910- 00078 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.245 | 30 | 13 | 2.11 | 1.237 | 33
2 | 2.11 | 1.243 | 32 | 14 | 2.11 | 1.239 | 35
3 | 2.09 | 1.237 | 32 | 15 | 2.11 | 1.236 | 34
4 | 2.1 | 1.233 | 32 | 16 | 2.1 | 1.228 | 34
5 | 2.11 | 1.223 | 32 | 17 | 2.1 | 1.225 | 34
6 | 2.11 | 1.228 | 33 | 18 | 2.1 | 1.213 | 32
7 | 2.1 | 1.227 | 32 | 19 | 2.1 | 1.224 | 33
8 | 2.09 | 1.219 | 34 | 20 | 2.1 | 1.23 | 33
9 | 2.1 | 1.227 | 34 | 21 | 2.11 | 1.23 | 32
10 | 2.11 | 1.233 | 35 | 22 | 2.11 | 1.239 | 33
11 | 2.09 | 액 없음 | - | 23 | 2.11 | 1.236 | 33
12 | 2.11 | 1.236 | 33 | 24 | 2.12 | 1.242 | 33
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
50.57 V
1. 보액 편차로 인한 1Cell(#11번) 전해액 마름 현상 발생 → 전해액 관리 요청 2. 액마름 현상 발생시 극판이 공기 중 노출로 인하여 산화됨에 따라 성능 저하 및 조기 수명 종료 현상 발생 우려가 있음 3. 제품 사용기간 : 5년 7개월 → 제품 기대 수명 종료에 따른 교채 검토 필요