## 삼다스 설비자재#1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024-02-06
업체명 | 제주 삼다수 설비자재 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCJ7D |  |  | 제조일자 | 22.04.25-001
장비명 | 현대 3.2톤 (32B-X) HHKHFAE7EF0000009 |  |  | 설치일자
3
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 1.273 | 17 | 13 | 2.18 | 1.282 | 20
2 | 2.18 | 1.283 | 17 | 14 | 2.18 | 1.285 | 20
3 | 2.19 | 1.291 | 17 | 15 | 2.18 | 1.283 | 20
4 | 2.18 | 1.288 | 19 | 16 | 2.18 | 1.281 | 20
5 | 2.18 | 1.277 | 20 | 17 | 2.18 | 1.285 | 20
6 | 2.18 | 1.284 | 19 | 18 | 2.19 | 1.291 | 19
7 | 2.18 | 1.287 | 18 | 19 | 2.19 | 1.289 | 19
8 | 2.17 | 1.288 | 9 | 20 | 2.19 | 1.294 | 19
9 | 2.18 | 1.283 | 20 | 21 | 2.18 | 1.293 | 19
10 | 2.18 | 1.28 | 20 | 22 | 2.17 | 1.285 | 19
11 | 2.18 | 1.282 | 20 | 23 | 2.17 | 1.275 | 19
12 | 2.18 | 1.285 | 20 | 24 | 2.17 | 1.276 | 18
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 52.3V
1. 보액 관리 필요 → 고다 보액 및 보액 편차 발생

## 삼다수 설비자재#2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024-02-06
업체명 | 제주 삼다수 설비자재 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCJ7D |  |  | 제조일자 | 22.04.08-003
장비명 | 현대 3.2톤 (32B-X) HHKHFAE7LEF0000007 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.06 | 1.214 | 8 | 13 | 2.07 | 1.218 | 8
2 | 2.06 | 1.212 | 8 | 14 | 2.06 | 1.215 | 8
3 | 2.07 | 1.212 | 8 | 15 | 2.06 | 1.21 | 8
4 | 2.06 | 1.217 | 8 | 16 | 2.06 | 1.215 | 8
5 | 2.07 | 1.219 | 8 | 17 | 2.07 | 1.219 | 8
6 | 2.07 | 1.216 | 8 | 18 | 2.07 | 1.217 | 8
7 | 2.07 | 1.218 | 8 | 19 | 2.07 | 1.218 | 7
8 | 2.07 | 1.218 | 8 | 20 | 2.07 | 1.221 | 7
9 | 2.06 | 1.211 | 8 | 21 | 2.06 | 1.208 | 8
10 | 2.07 | 1.209 | 8 | 22 | 2.05 | 1.2 | 8
11 | 2.06 | 1.218 | 8 | 23 | 2.06 | 1.207 | 8
12 | 2.06 | 1.213 | 8 | 24 | 2.05 | 1.204 | 7
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.5V
1. 이상없음

## 삼다수 설비자재#3
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024-02-06
업체명 | 제주 삼다수 설비자재 |  |  | 소재지
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES800 |  |  | 제조일자 | 22.06.09-003
장비명 | 두산 3.2톤(B32S-5) FBAOA-1916-00824 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.16 | 1.294 | 17 | 13 | 2.15 | 1.293 | 23
2 | 2.15 | 1.288 | 17 | 14 | 2.16 | 1.291 | 23
3 | 2.16 | 1.294 | 18 | 15 | 2.15 | 1.292 | 23
4 | 2.15 | 1.293 | 20 | 16 | 2.15 | 1.29 | 23
5 | 2.15 | 1.286 | 21 | 17 | 2.16 | 1.297 | 24
6 | 2.15 | 1.288 | 21 | 18 | 2.16 | 1.29 | 22
7 | 2.15 | 1.287 | 21 | 19 | 2.15 | 1.289 | 21
8 | 2.15 | 1.286 | 21 | 20 | 2.16 | 1.296 | 23
9 | 2.15 | 1.286 | 22 | 21 | 2.16 | 1.294 | 23
10 | 2.15 | 1.291 | 22 | 22 | 2.15 | 1.289 | 23
11 | 2.15 | 1.291 | 21 | 23 | 2.15 | 1.29 | 23
12 | 2.14 | 1.282 | 21 | 24 | 2.15 | 1.284 | 22
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.67V
1. 이상없음

## 삼다수 설비자재#4
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024-02-06
업체명 | 제주 삼다수 설비자재 |  |  | 소재지
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES800 |  |  | 제조일자 | 19.07.26-001
장비명 | 두산 3.2톤 (B32S-5) FBAOA-1910-00825 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.285 | 13 | 13 | 2.14 | 1.26 | 15
2 | 2.15 | 1.263 | 14 | 14 | 2.14 | 1.255 | 15
3 | 2.15 | 1.265 | 14 | 15 | 2.14 | 1.264 | 15
4 | 2.14 | 1.266 | 14 | 16 | 2.14 | 1.263 | 15
5 | 2.14 | 1.264 | 14 | 17 | 2.14 | 1.257 | 15
6 | 2.14 | 1.26 | 14 | 18 | 2.14 | 1.26 | 15
7 | 2.14 | 1.258 | 14 | 19 | 2.14 | 1.254 | 15
8 | 2.14 | 1.262 | 15 | 20 | 2.14 | 1.261 | 15
9 | 2.14 | 1.264 | 15 | 21 | 2.14 | 1.258 | 15
10 | 2.13 | 1.259 | 15 | 22 | 2.14 | 1.28 | 15
11 | 2.14 | 1.262 | 15 | 23 | 2.14 | 1.261 | 15
12 | 2.14 | 1.264 | 15 | 24 | 2.14 | 1.261 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.36V
1. 이상없음

## 삼다수 설비자재#5
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024-02-06
업체명 | 제주 삼다수 설비자재 |  |  | 소재지
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES740 |  |  | 제조일자 | 17.04.10-004
장비명 | 두산 2.5톤 (B32S-5) FBAOA-9190-05544 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.1 | 1.236 | 13 | 13 | 2.08 | 1.202 | 14
2 | 2.09 | 1.229 | 14 | 14 | 2.08 | 1.219 | 15
3 | 2.1 | 1.232 | 14 | 15 | 2.1 | 1.216 | 15
4 | 2.1 | 1.237 | 14 | 16 | 2.09 | 1.231 | 15
5 | 2.1 | 1.235 | 14 | 17 | 2.09 | 1.216 | 15
6 | 2.1 | 1.239 | 14 | 18 | 2.09 | 1.229 | 14
7 | 2.09 | 1.221 | 14 | 19 | 2.1 | 1.218 | 13
8 | 2.1 | 1.223 | 15 | 20 | 2.1 | 1.2 | 14
9 | 2.09 | 1.23 | 15 | 21 | 2.08 | 1.202 | 14
10 | 2.08 | 1.215 | 15 | 22 | 2.09 | 1.229 | 14
11 | 2.08 | 1.223 | 15 | 23 | 2.08 | 1.2 | 14
12 | 2.09 | 1.223 | 15 | 24 | 2.09 | 1.228 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.17V
1. 제품 사용기간 : 약 7년 2.기대수명종료에 따른 교체 검토 필요