## UPS 1호기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.03.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 1 | 13.01 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 2 | 13.14 | 2.09 |  |  | 2.3 | 90.87%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 3 | 12.99 | 2.18 |  |  | 2.3 | 94.78%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 4 | 13.19 | 2.25 |  |  | 2.3 | 97.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 5 | 13.18 | 2.16 |  |  | 2.3 | 93.91%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 6 | 13.15 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 7 | 13.24 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 8 | 13.26 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 9 | 13.17 | 2.25 |  |  | 2.3 | 97.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 10 | 13.36 | 2.04 |  |  | 2.3 | 88.7%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 11 | 13.35 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 12 | 13.37 | 2.17 |  |  | 2.3 | 94.35%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 13 | 13.44 | 1.98 |  |  | 2.3 | 86.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 14 | 13.45 | 2.02 |  |  | 2.3 | 87.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 15 | 13.44 | 2.12 |  |  | 2.3 | 92.17%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 16 | 13.1 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 17 | 13.04 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 18 | 13.12 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 19 | 13.19 | 2.17 |  |  | 2.3 | 94.35%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 20 | 13.07 | 2.11 |  |  | 2.3 | 91.74%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 21 | 13.19 | 2.16 |  |  | 2.3 | 93.91%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 22 | 13.07 | 2.09 |  |  | 2.3 | 90.87%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 23 | 13.24 | 2.02 |  |  | 2.3 | 87.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 24 | 13.13 | 1.96 |  |  | 2.3 | 85.22%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 25 | 13.34 | 1.91 |  |  | 2.3 | 83.04%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 26 | 13.27 | 1.94 |  |  | 2.3 | 84.35%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 27 | 13.24 | 1.83 |  |  | 2.3 | 79.57%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 28 | 13.43 | 1.76 |  |  | 2.3 | 76.52%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 29 | 13.47 | 1.77 |  |  | 2.3 | 76.96%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 30 | 13.43 | 1.75 |  |  | 2.3 | 76.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 1호기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.47 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
|  |  |  | 12.99 | 1.75 |  |  |  | 76.09%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.07.05 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 1 | 13.15 | 6.47 |  |  | 6.8 | 95.15%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 2 | 13.26 | 5.81 |  |  | 6.8 | 85.44%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 3 | 13.15 | 5.59 |  |  | 6.8 | 82.21%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 4 | 13.22 | 6.53 |  |  | 6.8 | 96.03%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 5 | 13.26 | 5.7 |  |  | 6.8 | 83.82%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 6 | 13.2 | 5.63 |  |  | 6.8 | 82.79%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 7 | 13.29 | 5.62 |  |  | 6.8 | 82.65%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 8 | 13.24 | 6.92 |  |  | 6.8 | 101.8%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 9 | 13.32 | 5.84 |  |  | 6.8 | 85.88%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 10 | 13.34 | 5.74 |  |  | 6.8 | 84.41%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 11 | 13.23 | 6.15 |  |  | 6.8 | 90.44%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 12 | 13.3 | 6.96 |  |  | 6.8 | 102.4%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 13 | 13.3 | 6.69 |  |  | 6.8 | 98.38%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 14 | 13.37 | 5.75 |  |  | 6.8 | 84.56%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 15 | 13.28 | 6.63 |  |  | 6.8 | 97.5%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 16 | 13.13 | 6.26 |  |  | 6.8 | 92.06%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 17 | 13.14 | 5.65 |  |  | 6.8 | 83.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 18 | 13.15 | 5.84 |  |  | 6.8 | 85.88%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 19 | 13.25 | 5.75 |  |  | 6.8 | 84.56%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 20 | 13.2 | 5.73 |  |  | 6.8 | 84.26%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 21 | 13.2 | 5.89 |  |  | 6.8 | 86.62%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 22 | 13.17 | 6.66 |  |  | 6.8 | 97.94%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 23 | 13.21 | 6.11 |  |  | 6.8 | 89.85%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 24 | 13.23 | 6.36 |  |  | 6.8 | 93.53%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 25 | 13.34 | 5.92 |  |  | 6.8 | 87.06%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 26 | 13.29 | 5.73 |  |  | 6.8 | 84.26%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 27 | 13.26 | 6.5 |  |  | 6.8 | 95.59%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 28 | 13.23 | 6.95 |  |  | 6.8 | 102.2%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 29 | 13.26 | 5.88 |  |  | 6.8 | 86.47%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 30 | 13.28 | 6.05 |  |  | 6.8 | 88.97%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 31 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 32 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 33 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 34 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 35 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 36 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 37 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 38 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 39 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 42 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 43 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 44 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 46 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 47 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 48 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 50 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 51 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 52 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 53 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 54 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 55 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 56 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 57 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 58 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 59 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 60 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 62 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 63 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 64 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 65 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 66 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 67 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 68 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 69 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 70 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 71 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 72 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 73 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 74 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 75 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 76 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 77 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 78 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 79 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 2호기 | 80 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
|  |  |  | 13.37 | 6.96 |  |  |  | 102.4%
|  |  |  | 13.13 | 5.59 |  |  |  | 82.21%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 3호기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.07.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 1 | 13.08 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 2 | 13.1 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 3 | 12.98 | 2.18 |  |  | 2.3 | 94.78%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 4 | 13.19 | 2.35 |  |  | 2.3 | 102.2%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 5 | 13.15 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 6 | 13.09 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 7 | 13.16 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 8 | 13.21 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 9 | 13.16 | 2.29 |  |  | 2.3 | 99.57%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 10 | 13.3 | 2.06 |  |  | 2.3 | 89.57%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 11 | 13.25 | 2.14 |  |  | 2.3 | 93.04%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 12 | 13.24 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 13 | 13.36 | 2.11 |  |  | 2.3 | 91.74%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 14 | 13.34 | 2.13 |  |  | 2.3 | 92.61%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 15 | 13.34 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 16 | 13.06 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 17 | 13.01 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 18 | 13.14 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 19 | 13.2 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 20 | 13.34 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 21 | 13.3 | 2.25 |  |  | 2.3 | 97.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 22 | 13.34 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 23 | 13.22 | 2.15 |  |  | 2.3 | 93.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 24 | 13.21 | 2.02 |  |  | 2.3 | 87.83%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 25 | 13.38 | 2.04 |  |  | 2.3 | 88.7%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 26 | 13.42 | 1.99 |  |  | 2.3 | 86.52%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 27 | 13.39 | 1.92 |  |  | 2.3 | 83.48%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 28 | 13.5 | 1.85 |  |  | 2.3 | 80.43%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 29 | 13.48 | 2 |  |  | 2.3 | 86.96%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 30 | 13.51 | 1.99 |  |  | 2.3 | 86.52%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | UPS 3호기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.51 | 2.35 |  |  |  | 102.2%
|  |  |  | 12.98 | 1.85 |  |  |  | 94.78%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.06.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 1 | 13.04 | 5.31 |  |  | 6.8 | 78.09%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 2 | 13.03 | 5.34 |  |  | 6.8 | 78.53%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 3 | 13.05 | 5.26 |  |  | 6.8 | 77.35%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 4 | 13.16 | 5.44 |  |  | 6.8 | 80%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 5 | 13.19 | 5.48 |  |  | 6.8 | 80.59%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 6 | 13.1 | 6.28 |  |  | 6.8 | 92.35%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 7 | 13.14 | 5.57 |  |  | 6.8 | 81.91%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 8 | 13.16 | 5.42 |  |  | 6.8 | 79.71%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 9 | 13.25 | 5.43 |  |  | 6.8 | 79.85%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 정류기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.25 | 6.28 |  |  |  | 80%
|  |  |  | 13.03 | 5.26 |  |  |  | 77.35%
설치 일자 | 2021.09.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2022.11.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 1 | 13.38 | 1.87 |  |  | 2.3 | 81.3%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 2 | 13.38 | 1.88 |  |  | 2.3 | 81.74%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 3 | 13.38 | 1.86 |  |  | 2.3 | 80.87%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 4 | 13.38 | 1.9 |  |  | 2.3 | 82.61%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-28 | 슬치터널 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.38 | 1.9 |  |  |  | 82.61%
|  |  |  | 13.38 | 1.86 |  |  |  | 80.87%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]