## 석구터널(주)125KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
242026-03-12 | 석구터널 | UPS125KVA | BS | RP | 200 | 2025.07.16 | 2025.11.01 |  | 90 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 3.6 | #DIV/0! |  | Max. | 13.42 | 3.77 | #DIV/0!
2 | 13.24 | 3.25 | #DIV/0! |  | Min | 13.03 | 2.67 | #DIV/0!
3 | 13.23 | 3.3 | #DIV/0!
4 | 13.2 | 3.25 | #DIV/0!
5 | 13.18 | 3.23 | #DIV/0! |  | Total(V) | 395.3 | 4.3922
6 | 13.13 | 3.56 | #DIV/0!
7 | 13.14 | 3.34 | #DIV/0!
8 | 13.11 | 3.29 | #DIV/0!
9 | 13.09 | 3.22 | #DIV/0!
10 | 13.07 | 3.29 | #DIV/0!
11 | 13.06 | 3.29 | #DIV/0!
12 | 13.07 | 3.24 | #DIV/0!
13 | 13.06 | 3.22 | #DIV/0!
14 | 13.05 | 3.26 | #DIV/0!
15 | 13.04 | 3.77 | #DIV/0!
16 | 13.1 | 2.75 | #DIV/0!
17 | 13.1 | 2.79 | #DIV/0!
18 | 13.16 | 2.75 | #DIV/0!
19 | 13.17 | 2.75 | #DIV/0!
20 | 13.19 | 2.76 | #DIV/0!
21 | 13.23 | 2.75 | #DIV/0!
22 | 13.24 | 2.78 | #DIV/0!
23 | 13.27 | 2.78 | #DIV/0!
24 | 13.29 | 2.83 | #DIV/0!
25 | 13.32 | 2.77 | #DIV/0!
26 | 13.36 | 2.79 | #DIV/0!
27 | 13.37 | 2.77 | #DIV/0!
28 | 13.21 | 2.77 | #DIV/0!
29 | 13.18 | 2.79 | #DIV/0!
30 | 13.15 | 2.77 | #DIV/0!
31 | 13.38 | 3.47 | #DIV/0!
32 | 13.38 | 3.22 | #DIV/0!
33 | 13.34 | 3.24 | #DIV/0!
34 | 13.31 | 3.57 | #DIV/0!
35 | 13.31 | 3.25 | #DIV/0!
36 | 13.27 | 3.23 | #DIV/0!
37 | 13.25 | 3.27 | #DIV/0!
38 | 13.21 | 3.49 | #DIV/0!
39 | 13.18 | 3.26 | #DIV/0!
40 | 13.15 | 3.29 | #DIV/0!
41 | 13.09 | 3.18 | #DIV/0!
42 | 13.16 | 3.56 | #DIV/0!
43 | 13.15 | 3.27 | #DIV/0!
44 | 13.12 | 2.78 | #DIV/0!
45 | 13.12 | 2.71 | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.15 | 2.78 | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 13.06 | 2.75 | #DIV/0!
48 | 13.07 | 2.78 | #DIV/0!
49 | 13.1 | 2.76 | #DIV/0!
50 | 13.11 | 2.7 | #DIV/0!
51 | 13.11 | 2.73 | #DIV/0!
52 | 13.12 | 2.75 | #DIV/0!
53 | 13.14 | 2.69 | #DIV/0!
54 | 13.18 | 2.82 | #DIV/0!
55 | 13.15 | 2.78 | #DIV/0!
56 | 13.24 | 2.79 | #DIV/0!
57 | 13.22 | 2.68 | #DIV/0!
58 | 13.29 | 2.84 | #DIV/0!
59 | 13.27 | 2.72 | #DIV/0!
60 | 13.25 | 2.77 | #DIV/0!
61 | 13.42 | 2.94 | #DIV/0!
62 | 13.4 | 2.86 | #DIV/0!
63 | 13.34 | 2.77 | #DIV/0!
64 | 13.29 | 2.77 | #DIV/0!
65 | 13.29 | 2.77 | #DIV/0!
66 | 13.26 | 2.78 | #DIV/0!
67 | 13.21 | 2.75 | #DIV/0!
68 | 13.12 | 2.74 | #DIV/0!
69 | 13.13 | 2.74 | #DIV/0!
70 | 13.12 | 2.73 | #DIV/0!
71 | 13.07 | 2.72 | #DIV/0!
72 | 13.03 | 2.73 | #DIV/0!
73 | 13.03 | 2.74 | #DIV/0!
74 | 13.05 | 2.72 | #DIV/0!
75 | 13.06 | 2.71 | #DIV/0!
76 | 13.14 | 2.84 | #DIV/0!
77 | 13.15 | 2.79 | #DIV/0!
78 | 13.12 | 2.73 | #DIV/0!
79 | 13.13 | 2.73 | #DIV/0!
80 | 13.15 | 2.75 | #DIV/0!
81 | 13.11 | 2.72 | #DIV/0!
82 | 13.16 | 2.73 | #DIV/0!
83 | 13.18 | 2.72 | #DIV/0!
84 | 13.21 | 2.72 | #DIV/0!
85 | 13.22 | 2.68 | #DIV/0!
86 | 13.24 | 2.69 | #DIV/0!
87 | 13.26 | 2.71 | #DIV/0!
88 | 13.31 | 2.67 | #DIV/0!
89 | 13.32 | 2.72 | #DIV/0!
90 | 13.34 | 2.73 | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 석구터널(주)50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
242026-03-12 | 석구터널 | UPS50KVA | BS | RP | 200 | 2025.07.16 | 2025.11.01 |  | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.43 | 3.34 | #DIV/0! |  | Max. | 13.43 | 3.39 | #DIV/0!
2 | 13.37 | 3.28 | #DIV/0! |  | Min | 13.03 | 2.76 | #DIV/0!
3 | 13.38 | 3.34 | #DIV/0!
4 | 13.35 | 3.36 | #DIV/0!
5 | 13.32 | 3.28 | #DIV/0! |  | Total(V) | 396.73 | 13.2243
6 | 13.3 | 3.34 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 3.29 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.39 | #DIV/0!
9 | 13.25 | 3.34 | #DIV/0!
10 | 13.19 | 3.23 | #DIV/0!
11 | 13.2 | 3.32 | #DIV/0!
12 | 13.17 | 3.29 | #DIV/0!
13 | 13.16 | 3.25 | #DIV/0!
14 | 13.17 | 3.27 | #DIV/0!
15 | 13.15 | 3.2 | #DIV/0!
16 | 13.03 | 2.77 | #DIV/0!
17 | 13.06 | 2.8 | #DIV/0!
18 | 13.07 | 2.78 | #DIV/0!
19 | 13.04 | 2.77 | #DIV/0!
20 | 13.08 | 2.76 | #DIV/0!
21 | 13.06 | 2.79 | #DIV/0!
22 | 13.15 | 2.8 | #DIV/0!
23 | 13.22 | 2.84 | #DIV/0!
24 | 13.23 | 2.79 | #DIV/0!
25 | 13.26 | 2.85 | #DIV/0!
26 | 13.28 | 2.86 | #DIV/0!
27 | 13.29 | 2.83 | #DIV/0!
28 | 13.3 | 2.87 | #DIV/0!
29 | 13.34 | 2.83 | #DIV/0!
30 | 13.36 | 2.82 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 석구터널(주)정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
242026-03-12 | 석구터널 | 정류기 | BS | HICA | 100 | 2025.06.17 | 2025.11.01 |  | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.1 | 4.13 | #DIV/0! |  | Max. | 13.18 | 4.52 | #DIV/0!
2 | 13.14 | 4.17 | #DIV/0! |  | Min | 13.1 | 4.13 | #DIV/0!
3 | 13.12 | 4.3 | #DIV/0!
4 | 13.12 | 4.23 | #DIV/0!
5 | 13.17 | 4.48 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.35 | 13.15
6 | 13.17 | 4.4 | #DIV/0!
7 | 13.17 | 4.52 | #DIV/0!
8 | 13.18 | 4.18 | #DIV/0!
9 | 13.18 | 4.18 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 석구터널(주)발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
242026-03-12 | 석구터널 | 발전기 | BS | RP | 200 | 2025.06.17 | 2025.11.01 |  | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.36 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 2.38 | #DIV/0!
2 | 13.3 | 2.3 | #DIV/0! |  | Min | 13.26 | 2.3 | #DIV/0!
3 | 13.29 | 2.32 | #DIV/0!
4 | 13.28 | 2.38 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.13 | 13.2825
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1
1.정류기 |  |  | 2.비상발전기 |  |  | 3.방송장비
구분 | DC등용 |  | 구분 | 조작전원 |  | 구분 | 비상발전기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 4.9 | 1 | 13.45 | 2.02 | 1 | 12.39 | 2.31
2 | 13.16 | 4.83 | 2 | 13.4 | 2.1 | 2 | 12.42 | 2.36
3 | 13.18 | 5.03 | 3 | 13.36 | 2.13 | 3 | 13.17 | 2.32
4 | 13.16 | 4.96 | 4 | 13.49 | 2.05 | 4 | 13.5 | 2.27
5 | 13.14 | 4.69
6 | 13.11 | 4.81
7 | 13.04 | 6.72
8 | 13.14 | 5.69
9 | 13.13 | 5.44