## 221220(푸른솔GC)
관리카트1 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC2F29H/2F30AC1 | 1 | 7.62 | 1.06 | 1.047 | 1.042 |  | 1.039 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.06 | 1.047 | 1.042 | 액부족 | 1.06 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC2F29H/2F30AC1 | 2 | 7.63 | 1.042 | 1.045 | 1.043 | 1.046 |  | 1 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.62 | 1.06 | 1.047 | 1.042 | 액부족
|  |  |  | 1.042 | 1.045 | 1.043 | 1.046 | 7.63 | 2 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.63 | 1.042 | 1.045 | 1.043 | 1.046
| CC2F29H/2F30AC1 | 3 | 7.62 | 1.043 | 1.046 | 1.047 |  | 7.61 | 3 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.62 | 1.043 | 1.046 | 1.047 | 액부족
|  |  |  | 1.043 | 1.046 | 1.047 | 액부족 |  | 4 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.62 | 1.042 | 1.045 | 1.041 | 액부족
| CC2F29H/2F30AC1 | 4 | 7.62 | 1.042 | 1.045 | 1.041 |  |  | 5 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.62 | 액부족 | 1.042 | 1.039 | 1.049
|  |  |  | 1.042 | 1.045 | 1.041 | 액부족 |  | 6 | CC2F29H/2F30AC1 | 7.61 | 액부족 | 1.04 | 1.04 | 액부족
| CC2F29H/2F30AC1 | 5 | 7.62 |  | 1.042 | 1.039 | 1.049 |  | 장착일 | 22.09월 장착 | 45.72 | 1.039 | 1.06 | 측정온도 | -3
|  |  |  | 액부족 | 1.042 | 1.039 | 1.049
| CC2F29H/2F30AC1 | 6 | 7.61 |  | 1.04 | 1.04
|  |  |  | 액부족 | 1.04 | 1.04 | 액부족
| 22.09월 장착 |  | 45.72
4 | 관리카트2 | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC1L13H/1L14AC | 1 | 7.56 | 1.04 | 1.042 | 1.05 | 1.036 | 1.016 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.04 | 1.042 | 1.05 | 1.036 | 1.052 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC1L13H/1L14AC | 2 | 7.55 | 1.05 | 1.042 | 1.041 | 1.02 |  | 1 | CC1L13H/1L14AC | 7.56 | 1.04 | 1.042 | 1.05 | 1.036
|  |  |  | 1.05 | 1.042 | 1.041 | 1.02 | 7.57 | 2 | CC1L13H/1L14AC | 7.55 | 1.05 | 1.042 | 1.041 | 1.02
| CC1L13H/1L14AC | 3 | 7.57 | 1.042 | 1.052 | 1.05 | 1.043 | 7.55 | 3 | CC1L13H/1L14AC | 7.57 | 1.042 | 1.052 | 1.05 | 1.043
|  |  |  | 1.042 | 1.052 | 1.05 | 1.043 |  | 4 | CC1L13H/1L14AC | 7.56 | 1.036 | 1.022 | 1.041 | 1.022
| CC1L13H/1L14AC | 4 | 7.56 | 1.036 | 1.022 | 1.041 | 1.022 |  | 5 | CC1L13H/1L14AC | 7.56 | 1.03 | 1.033 | 1.021 | 1.02
|  |  |  | 1.036 | 1.022 | 1.041 | 1.022 |  | 6 | CC1L13H/1L14AC | 7.57 | 1.016 | 1.02 | 1.03 | 1.016
| CC1L13H/1L14AC | 5 | 7.56 | 1.03 | 1.033 | 1.021 | 1.02 |  | 장착일 | 22.02월 장착 | 45.37 | 1.016 | 1.052 | 측정온도 | -3
|  |  |  | 1.03 | 1.033 | 1.021 | 1.02
| CC1L13H/1L14AC | 6 | 7.57 | 1.016 | 1.02 | 1.03 | 1.016
|  |  |  | 1.016 | 1.02 | 1.03 | 1.016
| 22.02월 장착 |  | 45.37
5 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0