## 250324(푸른솔GC)
|  |  |  | 26 | 25 | 0.0007
| 25.03.24 점검 | 제품 | 전압
1 | CC4E31I/4F03AC2 | 1 | 7.7 | 1.055 | 1.065 | 1.066 | 1.062 | 1.0517 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.0557 | 1.0657 | 1.0667 | 1.0627 | 1.0727 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC4E31I/4F03AC2 | 2 | 7.7 | 1.06 | 1.063 | 1.064 | 1.062 |  | 1 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.7 | 1.0557 | 1.0657 | 1.0667 | 1.0627
|  |  |  | 1.0607 | 1.0637 | 1.0647 | 1.0627 | 7.71 | 2 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.7 | 1.0607 | 1.0637 | 1.0647 | 1.0627
| CC4E31I/4F03AC2 | 3 | 7.71 | 1.056 | 1.064 | 1.065 | 1.059 | 7.69 | 3 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.71 | 1.0567 | 1.0647 | 1.0657 | 1.0597
|  |  |  | 1.0567 | 1.0647 | 1.0657 | 1.0597 |  | 4 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.71 | 1.0727 | 1.0657 | 1.0687 | 1.0557
| CC4E31I/4F03AC2 | 4 | 7.71 | 1.072 | 1.065 | 1.068 | 1.055 |  | 5 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.7 | 1.0637 | 1.0687 | 1.0647 | 1.0517
|  |  |  | 1.0727 | 1.0657 | 1.0687 | 1.0557 |  | 6 | CC4E31I/4F03AC2 | 7.69 | 1.0587 | 1.0617 | 1.0687 | 1.0547
| CC4E31I/4F03AC2 | 5 | 7.7 | 1.063 | 1.068 | 1.064 | 1.051 |  | 장착일 | 24.08월 장착 | 46.21 | 1.0517 | 1.0727 | 측정온도 | 26
|  |  |  | 1.0637 | 1.0687 | 1.0647 | 1.0517
| CC4E31I/4F03AC2 | 6 | 7.69 | 1.058 | 1.061 | 1.068 | 1.054
|  |  |  | 1.0587 | 1.0617 | 1.0687 | 1.0547
| 24.08월 장착 |  | 46.22
2 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 액고갈 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 액고갈 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0