## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 75번 | L12165 | 12.53 | 1.228 | 1.238 | 1.243 | 1.238 | 1.24 | 1.23 | 74.79 | 2A16AI CA2A12H
|  | 12.52 | 1.23 | 1.236 | 1.244 | 1.247 | 1.241 | 1.223
|  | 12.54 | 1.238 | 1.201 | 1.246 | 1.244 | 1.235 | 1.25
|  | 12.53 | 1.236 | 1.233 | 1.236 | 1.246 | 1.242 | 1.229
|  | 12.48 | 1.214 | 1.225 | 1.245 | 1.239 | 1.227 | 1.237
|  | 12.19 | 1.23 | 1.226 | 1.228 | 1.236 | 1.026 | 1.223
[9 empty] | 12.19 | 12.54 | 1.026 | 1.25
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 75번 | L12165 | 11.14 | [9 empty] | 방전 15분 이후
11.13
9.03
11.1
11.13
8.34
[9 empty] | 8.34 | 11.14 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0