## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L-12165(45번) 단자부 누액 | 12.65 | 1.264 | 1.257 | 1.265 | 1.266 | 1.267 | 1.264 | CA3A17IC 3A30AI | 2023년 5월
| 12.66 | 1.257 | 1.265 | 1.266 | 1.264 | 1.257 | 1.265
| 12.59 | 1.266 | 1.267 | 1.264 | 1.265 | 1.266 | 1.264
L-12165(40번) 단자부 누액 | 12.51 | 1.255 | 1.251 | 1.253 | 1.251 | 1.252 | 1.253 | CA3F30I 3G02AI | 2023년 10월
정상 단자
단자 누액