## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L-12165(31번) 단자부 누액 | 12.64 | 1.261 | 1.254 | 1.262 | 1.261 | 1.263 | 1.264 | CA4B23I 4C04AI | 2024년 6월
| 12.65 | 1.257 | 1.265 | 1.265 | 1.261 | 1.257 | 1.265
| 12.53 | 1.266 | 1.261 | 1.262 | 1.265 | 1.262 | 1.264
| 12.63 | 1.256 | 1.265 | 1.264 | 1.261 | 1.258 | 1.265
L-12165(16번) 단자부 누액 | [7 empty] | CA4C11I 4C14AI | 2024년 6월
| 12.51 | 1.255 | 1.251 | 1.253 | 1.251 | 1.252 | 1.253
| 12.65 | 1.257 | 1.265 | 1.26 | 1.261 | 1.254 | 1.265
정상 단자
단자 누액