## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 64번 | L12165 | 12.77 | 1.275 | 1.274 | 1.272 | 1.27 | 1.271 | 1.271 | 76.62 | CA2A12H 2A16A1 | 2022.03.02 | 5번 배터리 무상교체 이력 있음
|  | 12.76 | 1.274 | 1.275 | 1.273 | 1.272 | 1.27 | 1.27
|  | 12.75 | 1.268 | 1.272 | 1.269 | 1.27 | 1.272 | 1.271
|  | 12.76 | 1.269 | 1.27 | 1.272 | 1.272 | 1.271 | 1.273
|  | 12.82 | 1.283 | 1.285 | 1.286 | 1.284 | 1.284 | 1.285
|  | 12.76 | 1.273 | 1.271 | 1.27 | 1.268 | 1.27 | 1.274
[9 empty] | 12.75 | 12.82 | 1.268 | 1.286
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0