## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 45번 | L12165 | 12.49 | 1.259 | 1.265 | 1.266 | 1.267 | 1.067 | 1.259 | 75.86 | CA2F29HC 2G03AI | 22년 07월 | 사용시간저하
|  | 12.68 | 1.267 | 1.265 | 1.265 | 1.268 | 1.264 | 1.268
|  | 12.65 | 1.261 | 1.263 | 1.264 | 1.267 | 1.262 | 1.263
|  | 12.68 | 1.261 | 1.265 | 1.265 | 1.267 | 1.261 | 1.264
|  | 12.69 | 1.265 | 1.263 | 1.259 | 1.269 | 1.269 | 1.266
|  | 12.67 | 1.264 | 1.263 | 1.259 | 1.267 | 1.26 | 1.269
[9 empty] | 12.49 | 12.69 | 1.067 | 1.269
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0