## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | CA3E11I | 3E15A1
L12165 (38번) | 12.75 | 1.276 | 1.275 | 1.281 | 1.263 | 1.262 | 1.271
| 12.76 | 1.28 | 1.272 | 1.268 | 1.254 | 1.248 | 1.268
| 12.72 | 1.284 | 1.28 | 1.274 | 1.264 | 1.275 | 1.276
| 12.72 | 1.269 | 1.28 | 1.275 | 1.28 | 1.274 | 1.268
| 10.68 | 1.264 | 1.284 | 1.28 | 1.284 | 1.061 | 1.262
| 12.7 | 1.268 | 1.271 | 1.264 | 1.261 | 1.246 | 1.235
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | CA2C01H CA2C17H | 2D03A1
L12165 (31번) | 12.76 | 1.267 | 1.259 | 1.258 | 1.261 | 1.263 | 1.26
| 12.63 | 1.254 | 1.251 | 1.255 | 1.259 | 1.261 | 1.26
| 12.61 | 1.26 | 1.255 | 1.256 | 1.258 | 1.259 | 1.26
| 12.61 | 1.254 | 1.253 | 1.255 | 1.257 | 1.259 | 1.261
| 12.64 | 1.249 | 1.254 | 1.265 | 1.251 | 1.259 | 1.26
| 12.75 | 1.255 | 1.254 | 1.261 | 1.26 | 1.268 | 1.259
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | CA2A12H | 2A16A1
L12165 (32번) | 12.43 | 1.254 | 1.253 | 1.255 | 1.257 | 1.259 | 1.261
| 12.49 | 1.249 | 1.254 | 1.265 | 1.251 | 1.259 | 1.26
| 12.54 | 1.267 | 1.259 | 1.258 | 1.261 | 1.263 | 1.26
| 12.49 | 1.254 | 1.251 | 1.255 | 1.259 | 1.261 | 1.26
| 12.43 | 1.26 | 1.255 | 1.256 | 1.258 | 1.259 | 1.26
| 12.49 | 1.249 | 1.254 | 1.265 | 1.251 | 1.259 | 1.26
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | CA2C17H | 2C20A1
L12165 (25번) | 12.57 | 1.276 | 1.275 | 1.281 | 1.263 | 1.262 | 1.271
| 12.56 | 1.28 | 1.272 | 1.268 | 1.254 | 1.248 | 1.268
| 12.57 | 1.284 | 1.28 | 1.274 | 1.264 | 1.275 | 1.276
| 12.2 | 1.271 | 1.121 | 1.275 | 1.034 | 1.27 | 1.268
| 12.57 | 1.264 | 1.284 | 1.28 | 1.284 | 1.261 | 1.262
| 12.54 | 1.268 | 1.271 | 1.264 | 1.261 | 1.246 | 1.235