## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 1219번카트 | 12.71 | 1.265 | 1.269 | 1.265 | 1.265 | 1.267 | 1.267 | 4I02AI CA4H30I | 24년 10월
| 12.69 | 1.265 | 1.265 | 1.261 | 1.267 | 1.268 | 1.266 |  |  | 1.27
| 12.65 | 1.269 | 1.26 | 1.261 | 1.264 | 1.265 | 1.265 |  |  | 1
| 12.74 | 1.27 | 1.268 | 1.268 | 1.266 | 1.263 | 1.265
| 12.3 | 1.263 | 1.261 | 1.264 | 1.263 | 1.261 | 1
| 12.73 | 1.267 | 1.265 | 1.264 | 1.264 | 1.266 | 1.266
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6