## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 1215번카트 | 12.74 | 1.232 | 1.246 | 1.213 | 1.23 | 1.214 | 1.189 | CA4A18I 4A24A1 | 885401
| 12.88 | 1.203 | 1.252 | 1.238 | 1.239 | 1.236 | 1.253 |  |  | 1.289
| 12.83 | 1.226 | 1.247 | 1.216 | 1.195 | 1.23 | 1.242 |  |  | 1.189
| 12.79 | 1.22 | 1.221 | 1.243 | 1.28 | 1.24 | 1.236
| 12.82 | 1.273 | 1.287 | 1.266 | 1.256 | 1.226 | 1.289
| 12.89 | 1.274 | 1.285 | 1.202 | 1.202 | 1.22 | 1.237
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6