## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 1305야마하카트 | 12.92 | 1.294 | 1.295 | 1.301 | 1.298 | 1.294 | 1.293 | CA5B06I 5B24AI | 2025.02.28 | 1.303 | 12.93
| 12.9 | 1.295 | 1.301 | 1.296 | 1.293 | 1.291 | 1.29 |  |  | 1 | 10.76
| 12.88 | 1.285 | 1.282 | 1.291 | 1.29 | 1.295 | 1.29
| 10.76 | 1.295 | 1.295 | 1.29 | 1.286 | 1 | 1.303
| 12.88 | 1.295 | 1.294 | 1.289 | 1.295 | 1.298 | 1.282
| 12.93 | 1.291 | 1.295 | 1.3 | 1.298 | 1.296 | 1.301
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6