## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
클럽카카트 A2 L8190 | 8.31 | 1.221 | 1.214 | 1.208 | 1.211 |  |  | 5C28AI CC5C279J | 2025.05.17 | 1.241 | 8.36
| 8.29 | 1.21 | 1.216 | 1.203 | 1.209 |  |  |  |  | 1.203 | 8.29
| 8.32 | 1.209 | 1.218 | 1.211 | 1.22
| 8.33 | 1.222 | 1.221 | 1.21 | 1.219
| 8.36 | 1.221 | 1.241 | 1.217 | 1.224
| 8.3 | 1.207 | 1.215 | 1.215 | 1.209
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1분 | 7.97 | 7.96 | 7.98 | 8 | 8.01 | 7.97 |  | 58..5A로 방전 진행
| 10분 | 7.78 | 7.77 | 7.79 | 7.8 | 7.81 | 7.77
| 30분 | 7.73 | 7.72 | 7.74 | 7.75 | 7.76 | 7.71
.
방전 | 전압(V) | 전압 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
클럽카카트 A3 L8190 | 8.45 | 1.259 | 1.265 | 1.261 | 1.273 |  |  | 5E27AC1 CC5E269J | 2025.08.21 | 1.282 | 8.5
| 8.45 | 1.268 | 1.27 | 1.262 | 1.26 |  |  |  |  | 1.215 | 8.43
| 8.47 | 1.266 | 1.27 | 1.268 | 1.273
| 8.43 | 1.282 | 1.274 | 1.215 | 1.254
| 8.47 | 1.271 | 1.269 | 1.253 | 1.268
| 8.5 | 1.276 | 1.277 | 1.273 | 1.28
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1분 | 8.02 | 8.02 | 8.03 | 7.98 | 8.02 | 8.04 |  | 58..5A로 방전 진행
| 10분 | 7.95 | 7.94 | 7.96 | 7.93 | 7.96 | 7.98
| 50분 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.79 | 7.83 | 7.85
| 80분 | 7.68 | 7.67 | 7.68 | 7.63 | 7.68 | 7.7
| 100분 | 7.53 | 7.53 | 7.54 | 7.45 | 7.53 | 7.55
| 135분 | 7.28 | 7.28 | 7.29 | 5.25 | 7.27 | 7.3