## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-11-20 | 여수해양경찰연수원 | 대운동장 | BS | ESP | 40 | 2021.09.25 | 2021.10.05 | 8 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 13.64 | 170.5% |  | Max. | 13.3 | 18.3
2 | 13.24 | 9.19 | 114.9% |  | Min | 13.2 | 8.64
3 | 13.3 | 14.23 | 177.9%
4 | 13.26 | 11.56 | 144.5%
5 | 13.25 | 9.71 | 121.4% |  | Total(V) | 530.25 | 13.2563
6 | 13.3 | 17.26 | 215.8%
7 | 13.28 | 15.8 | 197.5%
8 | 13.27 | 14 | 175%
9 | 13.27 | 18.3 | 228.8%
10 | 13.22 | 9.4 | 117.5%
11 | 13.21 | 8.89 | 111.1%
12 | 13.23 | 12.42 | 155.2%
13 | 13.3 | 14.53 | 181.6%
14 | 13.23 | 9.01 | 112.6%
15 | 13.27 | 13.14 | 164.2%
16 | 13.27 | 16.07 | 200.9%
17 | 13.27 | 13.59 | 169.9%
18 | 13.3 | 14.48 | 181%
19 | 13.3 | 17.76 | 222%
20 | 13.27 | 17.21 | 215.1%
21 | 13.24 | 10.66 | 133.2%
22 | 13.28 | 15.35 | 191.9%
23 | 13.21 | 8.64 | 108%
24 | 13.22 | 11.39 | 142.4%
25 | 13.28 | 14.24 | 178%
26 | 13.27 | 12.67 | 158.4%
27 | 13.26 | 14.12 | 176.5%
28 | 13.27 | 13.58 | 169.8%
29 | 13.29 | 12.84 | 160.5%
30 | 13.27 | 14.06 | 175.8%
31 | 13.22 | 10.02 | 125.2%
32 | 13.21 | 10.96 | 137%
33 | 13.29 | 17.09 | 213.6%
34 | 13.23 | 9.07 | 113.4%
35 | 13.23 | 10.97 | 137.1%
36 | 13.2 | 9.75 | 121.9%
37 | 13.29 | 16.37 | 204.6%
38 | 13.22 | 11.03 | 137.9%
39 | 13.23 | 10.6 | 132.5%
40 | 13.22 | 8.82 | 110.2%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## Sheet2
1.대운동장UPS
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 13.64 | 21 | 13.24 | 10.66
2 | 13.24 | 9.19 | 22 | 13.28 | 15.35
3 | 13.3 | 14.23 | 23 | 13.21 | 8.64
4 | 13.26 | 11.56 | 24 | 13.22 | 11.39
5 | 13.25 | 9.71 | 25 | 13.28 | 14.24
6 | 13.3 | 17.26 | 26 | 13.27 | 12.67
7 | 13.28 | 15.8 | 27 | 13.26 | 14.12
8 | 13.27 | 14 | 28 | 13.27 | 13.58
9 | 13.27 | 18.3 | 29 | 13.29 | 12.84
10 | 13.22 | 9.4 | 30 | 13.27 | 14.06
11 | 13.21 | 8.89 | 31 | 13.22 | 10.02
12 | 13.23 | 12.42 | 32 | 13.21 | 10.96
13 | 13.3 | 14.53 | 33 | 13.29 | 17.09
14 | 13.23 | 9.01 | 34 | 13.23 | 9.07
15 | 13.27 | 13.14 | 35 | 13.23 | 10.97
16 | 13.27 | 16.07 | 36 | 13.2 | 9.75
17 | 13.27 | 13.59 | 37 | 13.29 | 16.37
18 | 13.3 | 14.48 | 38 | 13.22 | 11.03
19 | 13.3 | 17.76 | 39 | 13.23 | 10.6
20 | 13.31 | 13.82 | 40 | 13.22 | 8.82