## 404호
형 명 | VCE715-48V | 제조일자 | 2025.11.17 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 1 | 2.07 | 1.215 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 2 | 2.07 | 1.215 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 3 | 2.07 | 1.215 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 4 | 2.07 | 1.225 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 5 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 6 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 7 | 2.07 | 1.215 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 8 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 9 | 2.06 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 10 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 11 | 2.07 | 1.22 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 12 | 2.07 | 1.215 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 13 | 2.07 | 1.215 | 1.79 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 14 | 2.07 | 1.215 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 15 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 16 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 17 | 2.07 | 1.225 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 18 | 2.06 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 19 | 2.07 | 1.22 | 1.81 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 20 | 2.07 | 1.225 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 21 | 2.07 | 1.22 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 22 | 2.07 | 1.22 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 23 | 2.06 | 1.225 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(404호) | 24 | 2.07 | 1.215 | 1.8 | 270A(리프트) | 40
점검소견 | 1. 사용시간저하로 인한 AS요청 2. 24시간 3교대 작업장으로 만충전 불가 → 예비전지 및 추가 지게차 운용 권고 3. 장비 20년 이상 사용 →교체 및 점검 권고 4. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.07~2.10V/ 1.220~1.275 5. 방전 전압 : 이상없음 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 21호
형 명 | VCE715-48V | 제조일자 | 명판훼손으로 확인불가 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 1 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 2 | 2.09 | 1.2 | 1.94 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 3 | 2.11 | 1.225 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 4 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 5 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 6 | 2.1 | 1.21 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 7 | 2.09 | 1.2 | 1.94 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 8 | 2.1 | 1.21 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 9 | 2.1 | 1.21 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 10 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 11 | 2.1 | 1.21 | 1.94 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 12 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 13 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 14 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 15 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 16 | 2.11 | 1.225 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 17 | 2.09 | 1.205 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 18 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 19 | 2.1 | 1.21 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 20 | 2.1 | 1.215 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 21 | 2.1 | 1.215 | 1.94 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 22 | 2.09 | 1.2 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 23 | 2.09 | 1.205 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
2026-04-20 | 한국제지 온산공장 | 두산 2.5톤 지게차(21호) | 24 | 2.12 | 1.225 | 1.95 | 295A(리프트) | 27
점검소견 | 1. 사용시간저하로 인한 AS요청 2. 24시간 3교대 작업장으로 만충전 불가 →예비전지 및 추가 지게차 운용 권고 3. 장비 20년 이상 사용 →교체 및 점검 권고 4. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.09~2.12V/EA / 1.200~1.225 5. 방전 전압 : 이상없음 |  |  |  | 첨부자료
제품 사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진(훼손)