## VCES740
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2023.05.03 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 1 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 3 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 4 | 1.94 | 1.100이하 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 5 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 6 | 2.17 | 1.31 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 7 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 8 | 2.17 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 9 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 10 | 2.15 | 1.295 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 11 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 12 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 13 | 2.17 | 1.31 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 14 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 15 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 16 | 2.17 | 1.31 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 17 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 18 | 2.17 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 20 | 2.16 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 21 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 22 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 23 | 2.17 | 1.305 |  |  | 36
2024-06-17 | 대한유화 | 두산 2.5톤 | 24 | 2.17 | 1.31 |  |  | 36
점검내용 | 1. 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. #4번 CELL 전압 ,비중 : 1.94V, 1.100이하 3. #4번 CELL 외 전압 및 비중 : 2.15~2.17V ,1.295~1.310 → 이상없음 4. #4번 CELL 무상교체 및 해체분석 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진