## VCE715
형 명 | VCE715-48 | 제조일자 | 2024.01.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 1 | 2.18 | 1.27 | 2.06 | 210 | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 2 | 2.18 | 1.275 | 2.07 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 3 | 2.18 | 1.275 | 2.07 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.265 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 5 | 2.17 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 6 | 2.18 | 1.275 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 7 | 2.17 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.265 | 2.05 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 9 | 2.17 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 10 | 2.17 | 1.265 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 11 | 2.17 | 1.265 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 12 | 2.18 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 13 | 2.18 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 14 | 2.17 | 1.265 | 2.05 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 15 | 2.18 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 16 | 2.17 | 1.27 | 2.05 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 17 | 2.16 | 1.27 | 2.05 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 18 | 2.17 | 1.265 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 19 | 2.17 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 20 | 2.17 | 1.26 | 2.05 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 21 | 2.18 | 1.27 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 22 | 2.18 | 1.275 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 23 | 2.17 | 1.275 | 2.06 |  | 37
2025-04-28 | 대한유화 | 현대 2.5톤 지게차 | 24 | 2.17 | 1.265 | 2.06 |  | 37
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.16~2.18V/EA / 1.265~1.275 3.딜트 방전 : 이상없음 → 2.05~2.06V/EA 4. 전지 이상없으나 지속적인 사용시간저하 호소로 인한 환류 보충전 및 용량검증 요청 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## VCE740
형 명 | VCE740-48 | 제조일자 | 2024.01.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.12 | 1.255 | 2.07 | 148 | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.12 | 1.24 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.12 | 1.245 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.13 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.12 | 1.25 | 2.05 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.12 | 1.25 | 2.06 |  | 45
2025-04-28 | 대한유화 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.13 | 1.25 | 2.06 |  | 45
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.12~2.13V/EA / 1.245~1.255 3.딜트 방전 : 이상없음 → 2.05~2.07V/EA 4. 전지 이상없으나 지속적인 사용시간저하 호소로 인한 환류 보충전 및 용량검증 요청 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진