## 동희산업
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2025.02.11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 1 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 2 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 3 | 2.2 | 1.34 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 4 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 5 | 2.18 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 6 | 2.19 | 1.34 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 7 | 2.14 | 1.3 |  |  | 15 | 융착불량
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 8 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 9 | 2.2 | 1.33 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 10 | 2.2 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 11 | 2.2 | 1.345 |  |  | 15 | 극주 패킹 누액
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 12 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 13 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 14 | 2.18 | 1.34 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 15 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 16 | 2.2 | 1.35 | . |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 17 | 2.19 | 1.345 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 18 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 19 | 2.2 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 20 | 2.2 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 21 | 2.13 | 1.3 |  |  | 15 | 융착불량
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 22 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 23 | 2 | 1.35 |  |  | 15
2025-12-04 | 대한유화 | 두산3톤 | 24 | 2.19 | 1.35 |  |  | 15 | 극주 패킹 누액
점검 내용 | 1. #7,#21번 전지 융착 불량 추정 2.#11, #24번 전지 극주 패킹부 누액 추정 |  |  |  | 유첨 문서
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
#11번 전지 극주패킹 누액
#14번 전지 극주패킹 누액
#21번 전지 융착 불량