## 금산무역
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2025.12.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 1 | 2.18 | 1.28 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 2 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 3 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 4 | 2.17 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 5 | 2.17 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 6 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 7 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 8 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 9 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 10 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 11 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 12 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 13 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 14 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 15 | 2.18 | 1.28 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 16 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 17 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 18 | 2.19 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 19 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 20 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 21 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 22 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 23 | 2.18 | 1.275 |  |  | 22
2026-03-10 | 대한유화 | 두산2.5톤 | 24 | 2.17 | 1.27 |  |  | 22
점검내용 | 1. #1번 전지 커버 외관 불량 → 컨넥트 용접시 납 흐름에 의한 커버 외관 불량 2. 전압 / 비중 : 이상없음 3. 정상 사용 요청 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진