## 대한유화
대하유화 V전지 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 35 | 33 | 2 | 1
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 내용
1 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2024.04.04 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
2 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2025.06.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
3 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2025.02.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
4 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2022.03.07 |  |  |  | 1 | 기대수명종료 | 박철남
5 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2025.07.25 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
6 | 대한유하 | 2026-08-25 | VCES740 | 48V | 2025.10.01 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
7 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2025.11.14 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
8 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2025.12.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
9 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.05.27 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
10 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.04.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
11 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.03.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
12 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.03.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
13 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.04.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
14 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.07.29 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
15 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.02.09 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
16 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.07.02 | 1 |  | 1 |  | 보액관리 필요 | 박재호
17 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2026.09.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
18 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.12.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
19 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.12.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
20 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.06.28 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
21 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.06.28 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
22 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.06.03 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
23 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2025.02.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
24 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2025.10.01 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
25 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCE715 | 48V | 2024.01.31 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
26 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCE715 | 48V | 2024.05.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
27 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.01.11 | 1 |  | 1 |  | 보액관리 필요 | 박철남
28 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.04.01 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
29 | 대한유하 | 2026-08-26 | VCES740 | 48V | 2024.02.26 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
30 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2024.05.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
31 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2025.05.07 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
32 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2025.05.12 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박재호
33 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2025.02.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
34 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2026.02.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
35 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2026.04.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남
36 | 대한유하 | 2026-08-27 | VCES740 | 48V | 2026.05.27 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 박철남