## 대한유화-1
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2025.05.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 1 | 2.17 | 1.17 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 2 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 3 | 2.16 | 1.175 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 4 | 2.15 | 1.18 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 5 | 2.16 | 1.168 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 6 | 2.17 | 1.173 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 7 | 2.17 | 1.17 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 8 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 9 | 2.16 | 1.169 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 10 | 2.17 | 1.175 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 11 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 12 | 2.16 | 1.182 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 13 | 2.16 | 1.17 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 14 | 1.57 | 1.153 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 15 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 16 | 2.15 | 1.176 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 17 | 2.15 | 1.181 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 18 | 2.16 | 1.186 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 19 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 20 | 2.16 | 1.178 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 21 | 2.16 | 1.169 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 22 | 2.147 | 1.18 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 23 | 2.16 | 1.172 |  |  | 31
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 24 | 2.16 | 1.176 |  |  | 31
점검내용 | 1. 사용시간 불가에 따른 점검 진행 (점검일 당일 보액 실시) → 지게차 운행 중 #14번 전지에서 연기 발생 2.#14번 전지 내부 쇼트애 따른 운행 중 연기 발생 추정 3.#14번 전지 셀교체 과정에서 커버 분리에 따른 교체 불가 4.제품 회수 후 셀교체 및 용량 검증 확인 필요 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 대한유화-2
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2025.05..16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 1 | 2.01 | 1.17 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 2 | 2.03 | 1.18 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 3 | 2.01 | 1.178 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 4 | 2.01 | 1.178 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 5 | 2.01 | 1.182 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 6 | 2.01 | 1.176 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 7 | 2.02 | 1.178 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 8 | 2.01 | 1.172 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 9 | 2.01 | 1.176 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 10 | 2.01 | 1.176 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 11 | 2.03 | 1.182 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 12 | 2.01 | 1.18 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 13 | 2.01 | 1.178 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 14 | 2.02 | 1.172 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 15 | 0.52 | 1.163 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 16 | 2.01 | 1.179 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 17 | 2.01 | 1.174 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 18 | 2.01 | 1.18 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 19 | 2.01 | 1.182 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 20 | 2.01 | 1.181 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 21 | 2.01 | 1.176 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 22 | 2.01 | 1.182 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 23 | 2.01 | 1.18 |  |  | 27
2026-10-12 | 대한유화 | 두산 3톤 | 24 | 2.02 | 1.178 |  |  | 27
점검내용 | 1. 사용시간 저하에 따른 점검 진행 2.#15번 전지 내부 단락에 따른 저전압 발생 3.동일 시점에서 구매한 전지에서 사용시간 저하 및 사용 불가 현상 발생에 따른 제품 신뢰도 하락 → 제품 회수 및 셀 교체 / 용량 검증 요청 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진