## VCES740(탈거품)
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2025.05.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 1 | 2.13 | 1.274 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 2 | 2.13 | 1.272 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 3 | 2.13 | 1.264 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 4 | 2.12 | 1.281 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 5 | 2.13 | 1.28 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 6 | 2.14 | 1.274 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 7 | 2.12 | 1.276 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 8 | 2.12 | 1.271 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 9 | 2.13 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 10 | 2.12 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 11 | 2.13 | 1.271 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 12 | 2.13 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 13 | 2.13 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 14 | 2.12 | 1.272 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 15 | 2.14 | 1.28 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 16 | 1.88 | 1.264 |  |  | 17 | (+) 극주 부식
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 17 | 2.12 | 1.27 |  |  | 17 | (+) 극주 부식
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 18 | 2.12 | 1.271 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 19 | 2.13 | 1.273 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 20 | 2.13 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 21 | 2.13 | 1.27 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 22 | 2.13 | 1.271 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 23 | 2.12 | 1.271 |  |  | 17
2026-10-28 | 대한유화 | 탈거품 | 24 | 2.12 | 1.271 |  |  | 17
점검내용 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 2. #16,#17번 전지 저전압 →극주부 부식으로 인한 커넥터 분리 3. 일부 전지 극주부 상승 확인 4. 회수하여 정밀점검 진행 예정(영업팀 협의) |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진
전지 명판

## VCES740(장착품)
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2026.05.27 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 1 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 2 | 2.18 | 1.22 | 1.98 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 3 | 2.2 | 1.245 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 4 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 5 | 2.2 | 1.245 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 6 | 2.21 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 7 | 2.2 | 1.244 | 2 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 8 | 2.2 | 1.245 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 9 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 10 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 11 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 12 | 2.21 | 1.246 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 13 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 14 | 2.2 | 1.246 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 15 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 16 | 2.2 | 1.243 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 17 | 2.2 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 18 | 2.2 | 1.245 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 19 | 2.22 | 1.242 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 20 | 2.21 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 21 | 2.21 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 22 | 2.2 | 1.242 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 23 | 2.2 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
2026-10-28 | 대한유화 | 두산2.5톤 지게차 | 24 | 2.2 | 1.244 | 2.01 | 313A(리프트) | 20
점검내용 | 1. 전지 출력 저하로 인한 AS요청 2. #2번 전지 전압 및 내부저항 : 이상은 없으나, 열등셀 →0.42C 방전시 타전지 대비 0.03V저전압, 3. #2번 전지 1EA 교체 협의(품질) |  |  |  | 유첨 문서
점검사진 |  |  |  |  | 점검사진