## DC등용
형 명 | ESH200 | 제조일자 | 2018.03.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 1 | 12.25 | 5.75 |  |  | 3.4 | 169.1%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 2 | 12.26 | 5.82 |  |  | 3.4 | 171.2%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 3 | 12.27 | 5.95 |  |  | 3.4 | 175%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 4 | 12.27 | 6.99 |  |  | 3.4 | 205.6%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 5 | 12.2 | 7.36 |  |  | 3.4 | 216.5%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 6 | 12.21 | 11.11 |  |  | 3.4 | 326.8%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 7 | 12.28 | 6.67 |  |  | 3.4 | 196.2%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 8 | 12.25 | 6.54 |  |  | 3.4 | 192.4%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 9 | 12.1 | 8.02 |  |  | 3.4 | 235.9%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 10 | 12.24 | 5.36 |  |  | 3.4 | 157.6%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 11 | 12.27 | 6.04 |  |  | 3.4 | 177.6%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 12 | 12.26 | 5.87 |  |  | 3.4 | 172.6%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 13 | 12.27 | 5.36 |  |  | 3.4 | 157.6%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 14 | 12.27 | 5.88 |  |  | 3.4 | 172.9%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 15 | 12.26 | 6.29 |  |  | 3.4 | 185%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 16 | 27.42 | O.F |  |  | 3.4 | #VALUE!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 17 | 11.75 | 245.5 |  |  | 3.4 | 7221%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 18 | 12.26 | 6.06 |  |  | 3.4 | 178.2%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | DC등용 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 27.42 | 245.5 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 11.75 | 5.36 |  |  |  | #VALUE!
설치 일자 | 2018.09.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료로 인한 교체 요청 2. 16번 제품 과충전 위험으로 인한 전원 OFF 요청 3. 케이블 일부 휘어 설치됨. 교정 필요 4. 에어컨 미가동 상태. 여름철 가동 예정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(케이블 보호관 없음)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(29~30도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 2대, 현재 미가동
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 조작전원용
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2020.05.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 1 | 13.25 | 7.65 |  |  | 6.8 | 112.5%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 2 | 13.29 | 7.38 |  |  | 6.8 | 108.5%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 3 | 13.23 | 6.96 |  |  | 6.8 | 102.4%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 4 | 13.26 | 7.88 |  |  | 6.8 | 115.9%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 5 | 13.25 | 7.46 |  |  | 6.8 | 109.7%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 6.52 |  |  | 6.8 | 95.88%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 7 | 13.27 | 8.07 |  |  | 6.8 | 118.7%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 8 | 13.21 | 6.79 |  |  | 6.8 | 99.85%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 9 | 13.24 | 7.12 |  |  | 6.8 | 104.7%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 10 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 11 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 12 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 13 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 14 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 15 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 16 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 17 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 18 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 19 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 20 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 21 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 22 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 23 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 24 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 25 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 26 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 27 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 28 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 29 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 30 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 31 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 32 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 33 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 34 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 35 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 36 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 37 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 38 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 39 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 42 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 43 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 44 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 46 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 47 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 48 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 50 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 51 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 52 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 53 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 54 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 55 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 56 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 57 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 58 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 59 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 60 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 62 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 63 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 64 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 65 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 66 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 67 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 68 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 69 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 70 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 71 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 72 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 73 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 74 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 75 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 76 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 77 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 78 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 79 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 조작전원용 | 80 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
|  |  |  | 13.29 | 8.07 |  |  |  | 118.7%
|  |  |  | 13.21 | 6.52 |  |  |  | 95.88%
설치 일자 | 2020.05.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 2. 조임 상태 양호, 내부 온도 관리 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(29~30도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 2대, 현재 미가동
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP250(+) | 제조일자 | 2022.11.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 1 | 13 | 2.39 |  |  | 2.7 | 88.52%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 2 | 12.89 | 2.44 |  |  | 2.7 | 90.37%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 3 | 12.9 | 2.38 |  |  | 2.7 | 88.15%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 4 | 12.99 | 2.37 |  |  | 2.7 | 87.78%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.7 | 0%
|  |  |  | 13 | 2.44 |  |  |  | 90.37%
|  |  |  | 12.89 | 2.37 |  |  |  | 87.78%
설치 일자 | 2023.01.18 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 2. BMS 설치, 표기치와 실제 전압과 상이 12.4~12.8V(BMS) ↔ 12.89~13.00V 실제 측정치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25~26도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 철제 함체 내 보관
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 1호기
형 명 | HICA30 | 제조일자 | 2017.07.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 1 | 14.51 | O.F |  |  |  | #VALUE!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 3 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 4 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 8 | 15.06 | O.F |  |  | 0 | #VALUE!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 9 | 13.34 | O.F |  |  | 0 | #VALUE!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 16 | 13.21 | 37.4 |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-17 | 롯데마트 월드컵점 | UPS 1호기 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 15.06 | 37.4 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 13.21 | 37.4 |  |  |  | #VALUE!
설치 일자 | 2017.08.22 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 의한 교체 요청 2. 공간협소로 인한 내부저항 측정불가, UPS 2호기 16EA 설치일자 17.08.31로 동일 로트로 추정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 방재실 사무실 내 설치
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet3
1. DC등용 |  |  | 2. 조작전원 |  |  | 4. UPS 1호기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.25 | 5.75 | 1 | 13.25 | 7.65 | 1 | 14.51 | O.F
2 | 12.26 | 5.82 | 2 | 13.29 | 7.38 | 2 | - | -
3 | 12.27 | 5.95 | 3 | 13.23 | 6.96 | 3 | - | -
4 | 12.27 | 6.99 | 4 | 13.26 | 7.88 | 4 | - | -
5 | 12.2 | 7.36 | 5 | 13.25 | 7.46 | 5 | - | -
6 | 12.21 | 11.11 | 6 | 13.23 | 6.52 | 6 | - | -
7 | 12.28 | 6.67 | 7 | 13.27 | 8.07 | 7 | - | -
8 | 12.25 | 6.54 | 8 | 13.21 | 6.79 | 8 | 15.06 | O.F
9 | 12.1 | 8.02 | 9 | 13.24 | 7.12 | 9 | 13.34 | O.F
10 | 12.24 | 5.36 |  |  |  | 10 | - | -
11 | 12.27 | 6.04 | 3. 비상발전기 |  |  | 11 | - | -
12 | 12.26 | 5.87 | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 12 | - | -
13 | 12.27 | 5.36 | 1 | 13 | 2.39 | 13 | - | -
14 | 12.27 | 5.88 | 2 | 12.89 | 2.44 | 14 | - | -
15 | 12.26 | 6.29 | 3 | 12.9 | 2.38 | 15 | - | -
16 | 27.42 | O.F | 4 | 12.99 | 2.37 | 16 | 13.21 | 37.4
17 | 11.75 | 245.5
18 | 12.26 | 6.06