## UPS(주)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-06 | 광주MBC방송국 | UPS㈜ | BS | MSB | 400 | 2025.08.15EC1 | 2025.09.01 | 0.38 | 120 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.217 | 0.41 | 107.9% |  | Max. | 2.236 | 0.477 | 125.5%
2 | 2.221 | 0.43 | 113.2% |  | Min | 2.203 | 0.395 | 103.9%
3 | 2.22 | 0.448 | 117.9%
4 | 2.218 | 0.423 | 111.3%
5 | 2.214 | 0.423 | 111.3% |  | Total(V) | 266.19 | 2.2182
6 | 2.214 | 0.423 | 111.3%
7 | 2.214 | 0.398 | 104.7%
8 | 2.219 | 0.432 | 113.7%
9 | 2.208 | 0.42 | 110.5%
10 | 2.207 | 0.433 | 113.9%
11 | 2.22 | 0.477 | 125.5%
12 | 2.21 | 0.431 | 113.4%
13 | 2.215 | 0.42 | 110.5%
14 | 2.219 | 0.467 | 122.9%
15 | 2.209 | 0.409 | 107.6%
16 | 2.223 | 0.424 | 111.6%
17 | 2.22 | 0.452 | 118.9%
18 | 2.215 | 0.44 | 115.8%
19 | 2.216 | 0.446 | 117.4%
20 | 2.215 | 0.454 | 119.5%
21 | 2.209 | 0.429 | 112.9%
22 | 2.208 | 0.413 | 108.7%
23 | 2.232 | 0.429 | 112.9%
24 | 2.217 | 0.443 | 116.6%
25 | 2.214 | 0.436 | 114.7%
26 | 2.219 | 0.443 | 116.6%
27 | 2.218 | 0.423 | 111.3%
28 | 2.219 | 0.422 | 111.1%
29 | 2.218 | 0.418 | 110%
30 | 2.221 | 0.43 | 113.2%
31 | 2.216 | 0.441 | 116.1%
32 | 2.218 | 0.427 | 112.4%
33 | 2.209 | 0.416 | 109.5%
34 | 2.21 | 0.461 | 121.3%
35 | 2.204 | 0.428 | 112.6%
36 | 2.213 | 0.455 | 119.7%
37 | 2.232 | 0.439 | 115.5%
38 | 2.214 | 0.43 | 113.2%
39 | 2.217 | 0.423 | 111.3%
40 | 2.215 | 0.417 | 109.7%
41 | 2.216 | 0.454 | 119.5%
42 | 2.212 | 0.406 | 106.8%
43 | 2.213 | 0.447 | 117.6%
44 | 2.214 | 0.424 | 111.6%
45 | 2.213 | 0.43 | 113.2%
46 | 2.214 | 0.423 | 111.3%
47 | 2.204 | 0.417 | 109.7%
48 | 2.217 | 0.435 | 114.5%
49 | 2.228 | 0.456 | 120%
50 | 2.215 | 0.42 | 110.5%
51 | 2.221 | 0.449 | 118.2%
52 | 2.221 | 0.422 | 111.1%
53 | 2.211 | 0.428 | 112.6%
54 | 2.216 | 0.446 | 117.4%
55 | 2.211 | 0.425 | 111.8%
56 | 2.209 | 0.438 | 115.3%
57 | 2.215 | 0.433 | 113.9%
58 | 2.217 | 0.42 | 110.5%
59 | 2.211 | 0.45 | 118.4%
60 | 2.218 | 0.425 | 111.8%
61 | 2.221 | 0.455 | 119.7%
62 | 2.218 | 0.43 | 113.2%
63 | 2.219 | 0.44 | 115.8%
64 | 2.215 | 0.411 | 108.2%
65 | 2.219 | 0.436 | 114.7%
66 | 2.226 | 0.455 | 119.7%
67 | 2.212 | 0.431 | 113.4%
68 | 2.219 | 0.429 | 112.9%
69 | 2.214 | 0.446 | 117.4%
70 | 2.212 | 0.412 | 108.4%
71 | 2.219 | 0.446 | 117.4%
72 | 2.214 | 0.44 | 115.8%
73 | 2.236 | 0.418 | 110%
74 | 2.216 | 0.417 | 109.7%
75 | 2.214 | 0.444 | 116.8%
76 | 2.215 | 0.43 | 113.2%
77 | 2.213 | 0.428 | 112.6%
78 | 2.224 | 0.413 | 108.7%
79 | 2.217 | 0.447 | 117.6%
80 | 2.233 | 0.434 | 114.2%
81 | 2.22 | 0.417 | 109.7%
82 | 2.218 | 0.445 | 117.1%
83 | 2.213 | 0.457 | 120.3%
84 | 2.226 | 0.436 | 114.7%
85 | 2.203 | 0.421 | 110.8%
86 | 2.219 | 0.422 | 111.1%
87 | 2.216 | 0.427 | 112.4%
88 | 2.209 | 0.416 | 109.5%
89 | 2.217 | 0.436 | 114.7%
90 | 2.224 | 0.432 | 113.7%
91 | 2.214 | 0.437 | 115%
92 | 2.223 | 0.445 | 117.1%
93 | 2.22 | 0.442 | 116.3%
94 | 2.218 | 0.429 | 112.9%
95 | 2.215 | 0.442 | 116.3%
96 | 2.215 | 0.412 | 108.4%
97 | 2.23 | 0.427 | 112.4%
98 | 2.234 | 0.43 | 113.2%
99 | 2.214 | 0.432 | 113.7%
100 | 2.211 | 0.428 | 112.6%
101 | 2.218 | 0.431 | 113.4%
102 | 2.225 | 0.43 | 113.2%
103 | 2.212 | 0.42 | 110.5%
104 | 2.218 | 0.444 | 116.8%
105 | 2.212 | 0.411 | 108.2%
106 | 2.211 | 0.418 | 110%
107 | 2.217 | 0.395 | 103.9%
108 | 2.225 | 0.421 | 110.8%
109 | 2.219 | 0.442 | 116.3%
110 | 2.212 | 0.397 | 104.5%
111 | 2.21 | 0.449 | 118.2%
112 | 2.236 | 0.449 | 118.2%
113 | 2.226 | 0.415 | 109.2%
114 | 2.209 | 0.437 | 115%
115 | 2.219 | 0.429 | 112.9%
116 | 2.187 | 0.437 | 115%
117 | 2.22 | 0.418 | 110%
118 | 2.239 | 0.445 | 117.1%
119 | 2.203 | 0.401 | 105.5%
120 | 2.212 | 0.432 | 113.7%

## UPS(예비)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-06 | 광주MBC방송국 | UP(예비) | BS | MSB | 400 | 2015.05.12 | 2016.06.01 | 0.38 | 120 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.25 | 0.691 | 181.8% |  | Max. | 2.26 | 0.732 | 192.6%
2 | 2.24 | 0.711 | 187.1% |  | Min | 2.24 | 0.576 | 151.6%
3 | 2.25 | 0.637 | 167.6%
4 | 2.24 | 0.645 | 169.7%
5 | 2.24 | 0.731 | 192.4% |  | Total(V) | 270.12 | 2.251
6 | 2.25 | 0.64 | 168.4%
7 | 2.25 | 0.685 | 180.3%
8 | 2.25 | 0.696 | 183.2%
9 | 2.24 | 0.687 | 180.8%
10 | 2.25 | 0.68 | 178.9%
11 | 2.24 | 0.653 | 171.8%
12 | 2.25 | 0.645 | 169.7%
13 | 2.25 | 0.67 | 176.3%
14 | 2.25 | 0.596 | 156.8%
15 | 2.24 | 0.633 | 166.6%
16 | 2.25 | 0.644 | 169.5%
17 | 2.25 | 0.688 | 181.1%
18 | 2.25 | 0.679 | 178.7%
19 | 2.26 | 0.682 | 179.5%
20 | 2.26 | 0.664 | 174.7%
21 | 2.25 | 0.669 | 176.1%
22 | 2.25 | 0.666 | 175.3%
23 | 2.25 | 0.727 | 191.3%
24 | 2.25 | 0.646 | 170%
25 | 2.25 | 0.677 | 178.2%
26 | 2.25 | 0.693 | 182.4%
27 | 2.25 | 0.672 | 176.8%
28 | 2.24 | 0.67 | 176.3%
29 | 2.25 | 0.682 | 179.5%
30 | 2.24 | 0.698 | 183.7%
31 | 2.25 | 0.661 | 173.9%
32 | 2.24 | 0.616 | 162.1%
33 | 2.26 | 0.716 | 188.4%
34 | 2.24 | 0.671 | 176.6%
35 | 2.26 | 0.663 | 174.5%
36 | 2.25 | 0.732 | 192.6%
37 | 2.25 | 0.693 | 182.4%
38 | 2.25 | 0.682 | 179.5%
39 | 2.24 | 0.675 | 177.6%
40 | 2.24 | 0.713 | 187.6%
41 | 2.26 | 0.664 | 174.7%
42 | 2.25 | 0.625 | 164.5%
43 | 2.25 | 0.594 | 156.3%
44 | 2.25 | 0.637 | 167.6%
45 | 2.25 | 0.694 | 182.6%
46 | 2.25 | 0.616 | 162.1%
47 | 2.24 | 0.608 | 160%
48 | 2.25 | 0.647 | 170.3%
49 | 2.25 | 0.67 | 176.3%
50 | 2.26 | 0.688 | 181.1%
51 | 2.25 | 0.645 | 169.7%
52 | 2.25 | 0.65 | 171.1%
53 | 2.25 | 0.641 | 168.7%
54 | 2.24 | 0.598 | 157.4%
55 | 2.26 | 0.654 | 172.1%
56 | 2.25 | 0.673 | 177.1%
57 | 2.25 | 0.628 | 165.3%
58 | 2.26 | 0.617 | 162.4%
59 | 2.25 | 0.616 | 162.1%
60 | 2.26 | 0.645 | 169.7%
61 | 2.25 | 0.627 | 165%
62 | 2.26 | 0.624 | 164.2%
63 | 2.26 | 0.602 | 158.4%
64 | 2.25 | 0.604 | 158.9%
65 | 2.24 | 0.638 | 167.9%
66 | 2.25 | 0.64 | 168.4%
67 | 2.25 | 0.644 | 169.5%
68 | 2.25 | 0.635 | 167.1%
69 | 2.25 | 0.588 | 154.7%
70 | 2.25 | 0.605 | 159.2%
71 | 2.26 | 0.62 | 163.2%
72 | 2.26 | 0.615 | 161.8%
73 | 2.25 | 0.616 | 162.1%
74 | 2.25 | 0.612 | 161.1%
75 | 2.25 | 0.64 | 168.4%
76 | 2.25 | 0.661 | 173.9%
77 | 2.25 | 0.613 | 161.3%
78 | 2.25 | 0.577 | 151.8%
79 | 2.25 | 0.637 | 167.6%
80 | 2.26 | 0.632 | 166.3%
81 | 2.26 | 0.578 | 152.1%
82 | 2.25 | 0.629 | 165.5%
83 | 2.25 | 0.628 | 165.3%
84 | 2.25 | 0.622 | 163.7%
85 | 2.25 | 0.638 | 167.9%
86 | 2.25 | 0.586 | 154.2%
87 | 2.25 | 0.646 | 170%
88 | 2.26 | 0.609 | 160.3%
89 | 2.26 | 0.626 | 164.7%
90 | 2.25 | 0.643 | 169.2%
91 | 2.25 | 0.671 | 176.6%
92 | 2.25 | 0.586 | 154.2%
93 | 2.26 | 0.609 | 160.3%
94 | 2.25 | 0.642 | 168.9%
95 | 2.26 | 0.623 | 163.9%
96 | 2.26 | 0.585 | 153.9%
97 | 2.26 | 0.593 | 156.1%
98 | 2.26 | 0.601 | 158.2%
99 | 2.26 | 0.576 | 151.6%
100 | 2.25 | 0.658 | 173.2%
101 | 2.25 | 0.671 | 176.6%
102 | 2.25 | 0.597 | 157.1%
103 | 2.26 | 0.603 | 158.7%
104 | 2.25 | 0.586 | 154.2%
105 | 2.25 | 0.6 | 157.9%
106 | 2.25 | 0.599 | 157.6%
107 | 2.25 | 0.613 | 161.3%
108 | 2.25 | 0.598 | 157.4%
109 | 2.26 | 0.687 | 180.8%
110 | 2.25 | 0.637 | 167.6%
111 | 2.25 | 0.622 | 163.7%
112 | 2.25 | 0.629 | 165.5%
113 | 2.25 | 0.592 | 155.8%
114 | 2.26 | 0.586 | 154.2%
115 | 2.25 | 0.569 | 149.7%
116 | 2.25 | 0.654 | 172.1%
117 | 2.25 | 0.651 | 171.3%
118 | 2.25 | 0.622 | 163.7%
119 | 2.26 | 0.636 | 167.4%
120 | 2.25 | 0.618 | 162.6%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-06 | 광주MBC방송국 | 정류기 | BS | ESP | 100 | 2019.12.13 | 2020.01.20 | 3.3 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 7.81 | 236.7% |  | Max. | 13.34 | 8.3 | 251.5%
2 | 13.34 | 7.65 | 231.8% |  | Min | 13.23 | 7.56 | 229.1%
3 | 13.25 | 8.18 | 247.9%
4 | 13.25 | 8.3 | 251.5%
5 | 13.23 | 7.76 | 235.2% |  | Total(V) | 119.33 | 13.2589
6 | 13.26 | 7.56 | 229.1%
7 | 13.26 | 8.24 | 249.7%
8 | 13.25 | 7.93 | 240.3%
9 | 13.26 | 7.62 | 230.9%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-06 | 광주MBC방송국 | 비상발전기 | BS | RP | 250 | 2023.10.15 | 2023.11.01 |  | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.36 | 3.06 | #DIV/0! |  | Max. | 12.37 | 3.06 | #DIV/0!
2 | 12.37 | 2.84 | #DIV/0! |  | Min | 12.36 | 2.84 | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 24.73 | 12.365
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!