## UPS 1호기(150KVA)
형 명 | ITX250 | 제조일자 | 2021.01.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 1 | 13.25 | 2.8 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 2 | 13.22 | 2.3 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 3 | 13.23 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 4 | 13.23 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 5 | 13.27 | 2.8 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 6 | 13.21 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 7 | 13.23 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 8 | 13.25 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 9 | 13.21 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 10 | 13.24 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 11 | 13.23 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 12 | 13.16 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 13 | 13.14 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 14 | 13.15 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 15 | 13.2 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 16 | 13.16 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 17 | 13.19 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 18 | 13.18 | 2.5 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 19 | 13.2 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 20 | 13.2 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 21 | 13.16 | 2.5 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 22 | 13.13 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 23 | 13.14 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 24 | 13.16 | 2.4 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 25 | 13.16 | 2.5 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 26 | 13.14 | 2.6 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 27 | 13.18 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 28 | 13.15 | 2.8 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 29 | 13.16 | 2.7 |  | 32 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 30 | 13.22 | 2.9 |  | 32 |  | #DIV/0!
|  | UPS 150KVA | 31 |  |  |  | 32 |  | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 32 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 33 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 34 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 35 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 36 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 37 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 38 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 39 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 40 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 41 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 42 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 43 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 44 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 45 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 46 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 47 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 48 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 49 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 50 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 51 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 52 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 53 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 54 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 55 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 56 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 57 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 58 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 59 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 60 |  |  |  | 32 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 2.9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.13 | 2.3 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 395.75V(13.19V/Cell), 3단 1열 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호 : 보호관 설치
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 : 에어컨 미작동
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기(150KVA)
형 명 | ITX250 | 제조일자 | 2021.01.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 1 | 13.16 | 2.65 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 2 | 13.16 | 2.61 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 3 | 13.19 | 2.67 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 4 | 13.2 | 2.66 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 5 | 13.19 | 2.67 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 6 | 13.2 | 2.67 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 7 | 13.21 | 2.69 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 8 | 13.21 | 2.69 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 9 | 13.19 | 2.71 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 10 | 13.22 | 2.71 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 11 | 13.21 | 2.72 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 12 | 13.17 | 2.66 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 13 | 13.22 | 2.7 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 14 | 13.21 | 2.68 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 15 | 13.16 | 2.68 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 16 | 13.17 | 2.7 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 17 | 13.19 | 2.68 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 18 | 13.19 | 2.73 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 19 | 13.17 | 2.71 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 20 | 13.21 | 2.71 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 21 | 13.14 | 2.65 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 22 | 13.18 | 2.72 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 23 | 13.14 | 2.67 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 24 | 13.14 | 2.61 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 25 | 13.17 | 2.68 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 26 | 13.17 | 2.66 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 27 | 13.18 | 2.72 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 28 | 13.14 | 2.64 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 29 | 13.15 | 2.66 |  | 30 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS 150KVA | 30 | 13.19 | 2.66 |  | 30 |  | #DIV/0!
|  | UPS 150KVA | 31 |  |  |  | 30 |  | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 32 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 33 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 34 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 35 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 36 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 37 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 38 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 39 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 40 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 41 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 42 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 43 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 44 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 45 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 46 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 47 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 48 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 49 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 50 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 51 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 52 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 53 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 54 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 55 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 56 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 57 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 58 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 59 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS 150KVA | 60 |  |  |  | 30 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.22 | 2.73 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.14 | 2.61 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 395.43V(13.18V/Cell), 3단 1열 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호 : 보호관 설치
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 : 에어컨 미작동
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기 #1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.11.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 1 | 13.25 | 2.1 |  | 25 | 2.8 | 75%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 2 | 13.25 | 2.2 |  | 25 | 2.8 | 78.57%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 3 | 13.24 | 2.1 |  | 25 | 2.8 | 75%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 4 | 13.26 | 2.1 |  | 25 | 2.8 | 75%
|  |  | 3 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.26 | 2.2 |  |  |  | 78.57%
|  |  |  | 13.24 | 2.1 |  |  |  | 75%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.50V(13.25V/Cell), 병렬 설치 2. 부동 충전 전압 조정 요청(13.15V/Cell) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기 #2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2020.11.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 1 | 13.28 | 2.2 |  | 25 | 2.8 | 78.57%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 2 | 13.24 | 2.1 |  | 25 | 2.8 | 75%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 3 | 13.29 | 2.2 |  | 25 | 2.8 | 78.57%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 비상발전기 | 4 | 13.24 | 2.2 |  | 25 | 2.8 | 78.57%
|  |  | 3 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
|  |  | 10 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
|  |  |  | 13.29 | 2.2 |  |  |  | 78.57%
|  |  |  | 13.24 | 2.1 |  |  |  | 75%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.52V(13.26V/Cell), 병렬 설치 2. 기대수명 도달에 따른 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.01.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 1 | 13 | 2.35 |  | 20 | 2.3 | 102.2%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 2 | 13.09 | 2.31 |  | 20 | 2.3 | 100.4%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 3 | 13.07 | 2.23 |  | 20 | 2.3 | 96.96%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 4 | 13.12 | 2.27 |  | 20 | 2.3 | 98.7%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 5 | 13.13 | 2.27 |  | 20 | 2.3 | 98.7%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 6 | 13.1 | 2.25 |  | 20 | 2.3 | 97.83%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 7 | 13.16 | 2.27 |  | 20 | 2.3 | 98.7%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 8 | 13.1 | 2.29 |  | 20 | 2.3 | 99.57%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 정류기 | 9 | 13.08 | 2.23 |  | 20 | 2.3 | 96.96%
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.16 | 2.35 |  |  |  | 102.2%
|  |  |  | 13 | 2.23 |  |  |  | 96.96%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 117.85V(13.09V/Cell), 1번 제외 4단 2열 설치 2. 부동 충전 전압 조정 요청(13.32V/Cell) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 통신실
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.02.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 통신실 MDF | 1 | 13.16 | 2.6 |  | 25 | 2.8 | 92.86%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 통신실 MDF | 2 | 13.18 | 2.7 |  | 25 | 2.8 | 96.43%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 통신실 MDF | 3 | 13.14 | 2.4 |  | 25 | 2.8 | 85.71%
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | 통신실 MDF | 4 | 13.15 | 2.4 |  | 25 | 2.8 | 85.71%
|  |  | 3 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
|  |  | 10 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 25 | 2.8 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 25 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.18 | 2.7 |  |  |  | 96.43%
|  |  |  | 13.14 | 2.4 |  |  |  | 85.71%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 52.63V(13.16V/Cell), 2단 2열 설치 2. 부동 충전 전압 조정 요청(13.15V/Cell) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3층 UPS#1
형 명 | ITX200 | 제조일자 | 2021.02.03 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 1 | 13.25 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 2 | 13.22 | 2.5 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 3 | 13.23 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 4 | 13.21 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 5 | 13.2 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 6 | 13.22 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 7 | 13.2 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 8 | 13.2 | 3.1 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 9 | 13.23 | 3.1 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 10 | 13.22 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 11 | 13.23 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 12 | 13.23 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 13 | 13.22 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 14 | 13.23 | 3.1 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 15 | 13.18 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 16 | 13.2 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 17 | 13.2 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 18 | 13.23 | 2.9 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 19 | 13.2 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 20 | 13.24 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 21 | 13.26 | 3 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 22 | 13.21 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 23 | 13.22 | 2.5 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 24 | 13.24 | 2.6 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 25 | 13.22 | 3.1 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 26 | 13.22 | 2.6 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 27 | 13.26 | 3 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 28 | 13.26 | 2.8 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 29 | 13.23 | 2.7 |  | 28 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #1 | 30 | 13.24 | 3.5 |  | 28 |  | #DIV/0!
|  | UPS #1 | 31 |  |  |  | 28 |  | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 32 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 34 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 35 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 36 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 37 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 38 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 39 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 40 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 41 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 42 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 43 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 44 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 45 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 46 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 47 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 48 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 49 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 50 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 51 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 52 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 53 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 54 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 55 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 56 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 57 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 58 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 59 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #1 | 60 |  |  |  | 28 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.26 | 3.5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.18 | 2.5 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 396.70V(13.22V/Cell), 3단 1열 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호 : 보호관 설치
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호 : 에어컨 2대 운용
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3층 UPS#2
형 명 | ITX200 | 제조일자 | 2021.01.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 1 | 13.2 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 2 | 13.19 | 2.92 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 3 | 13.19 | 2.86 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 4 | 13.18 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 5 | 13.18 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 6 | 13.22 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 7 | 13.21 | 2.86 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 8 | 13.21 | 2.89 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 9 | 13.2 | 2.83 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 10 | 13.22 | 2.89 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 11 | 13.24 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 12 | 13.23 | 2.88 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 13 | 13.19 | 2.78 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 14 | 13.22 | 2.82 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 15 | 13.21 | 2.78 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 16 | 13.22 | 2.86 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 17 | 13.23 | 2.89 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 18 | 13.2 | 2.81 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 19 | 13.21 | 2.85 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 20 | 13.25 | 2.9 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 21 | 13.22 | 2.89 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 22 | 13.19 | 2.77 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 23 | 13.21 | 2.86 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 24 | 13.18 | 2.84 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 25 | 13.18 | 2.83 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 26 | 13.18 | 2.91 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 27 | 13.19 | 2.83 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 28 | 13.2 | 2.86 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 29 | 13.22 | 2.81 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-12-12 | 빛고을전남대병원 | UPS #2 | 30 | 13.19 | 2.82 |  | 23 |  | #DIV/0!
|  | UPS #2 | 31 |  |  |  | 23 |  | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 32 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 33 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 34 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 35 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 36 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 37 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 38 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 39 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 40 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 41 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 42 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 43 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 44 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 45 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 46 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 47 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 48 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 49 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 50 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 51 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 52 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 53 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 54 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 55 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 56 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 57 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 58 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 59 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | UPS #2 | 60 |  |  |  | 23 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.25 | 2.92 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.18 | 2.77 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 396.16V(13.20V/Cell), 3단 1열 설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호 : 보호관 설치
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호 : 에어컨 2대 운용
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]