## 20231025KT 정보통신센타 A-1
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-10-25 |  | V1.03
A-1 UPS
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:33
2 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:33
3 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:33
4 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
5 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
6 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
7 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
8 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
9 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
10 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:34
11 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:35
12 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:35
13 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
14 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
15 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
16 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
17 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
18 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
19 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
20 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:36
21 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:37
22 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:37
23 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:37
24 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
25 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
26 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
27 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
28 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
29 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
30 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:38
31 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:39
32 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:39
33 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
34 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
35 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
36 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
37 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
38 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
39 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
40 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
41 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:41
42 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
43 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
44 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
45 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
46 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
47 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
48 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
49 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
50 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
51 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
52 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
53 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
54 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:42
55 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
56 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
57 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
58 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
59 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
60 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
61 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
62 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
63 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
64 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:43
65 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:48
66 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:48
67 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
68 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
69 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
70 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
71 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
72 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
73 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
74 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
75 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
76 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
77 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
78 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:49
79 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
80 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
81 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
82 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
83 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
84 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
85 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
86 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:50
87 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
88 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
89 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
90 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
91 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
92 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
93 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
94 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
95 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
96 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:51
97 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
98 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
99 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
100 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
101 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
102 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:53
103 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
104 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
105 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
106 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
107 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
108 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:54
109 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:55
110 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:55
111 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:55
112 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:55
113 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
114 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
115 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
116 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
117 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
118 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
119 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
120 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:56
121 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
122 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
123 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
124 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
125 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
126 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
127 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
128 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:57
129 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:58
130 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:58
131 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:58
132 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:58
133 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
134 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
135 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
136 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
137 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
138 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
139 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 11:59
140 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:00
141 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:00
142 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:00
143 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:00
144 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:00
145 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:01
146 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:01
147 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:01
148 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:01
149 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:02
150 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:02
151 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:02
152 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:02
153 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.16 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:03
154 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:03
155 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:03
156 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:03
157 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:03
158 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:04
159 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:04
160 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:04
161 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
162 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
163 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
164 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
165 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
166 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
167 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
168 | 30m | 0.29 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
169 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
170 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:06
171 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:07
172 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:07
173 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
174 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
175 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
176 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
177 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
178 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:08
179 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
180 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
181 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
182 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
183 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
184 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
185 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
186 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:09
187 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
188 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
189 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
190 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
191 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
192 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:10
| MIN | 0.29 |  |  |  | 2.11
| MAX | 0.43 |  |  |  | 2.27

## 20231025KT 정보통신센타 A-2
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-10-25 |  | V1.03
A-2 UPS
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:18
2 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:18
3 | 30m | 0.27 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:18
4 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:18
5 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
6 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
7 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
8 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
9 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
10 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:19
11 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
12 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
13 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
14 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
15 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
16 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:20
17 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:21
18 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:21
19 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:21
20 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
21 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
22 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
23 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
24 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
25 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
26 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
27 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
28 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
29 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:22
30 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
31 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.16 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
32 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
33 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
34 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
35 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
36 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
37 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
38 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
39 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:23
40 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
41 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
42 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
43 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
44 | 30m | 0.29 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
45 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
46 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
47 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
48 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:24
49 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
50 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
51 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
52 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
53 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
54 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
55 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
56 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
57 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
58 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:25
59 | 30m | 0.3 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
60 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
61 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
62 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
63 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
64 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
65 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:26
66 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
67 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
68 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
69 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
70 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
71 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
72 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
73 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:27
74 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
75 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
76 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
77 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
78 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
79 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.3 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
80 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:28
81 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
82 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
83 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
84 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
85 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
86 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
87 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
88 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
89 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
90 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:29
91 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
92 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
93 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
94 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
95 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
96 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:30
97 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
98 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
99 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
100 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
101 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
102 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
103 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
104 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:32
105 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:33
106 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:33
107 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
108 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
109 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
110 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
111 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
112 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:34
113 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
114 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
115 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
116 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
117 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
118 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
119 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
120 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:35
121 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
122 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
123 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
124 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
125 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
126 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
127 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
128 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
129 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.29 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
130 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:36
131 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
132 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
133 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.16 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
134 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
135 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
136 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
137 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
138 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
139 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:37
140 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:38
141 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:38
142 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:38
143 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:38
144 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:38
145 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:39
146 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:39
147 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:39
148 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:39
149 | 30m | 0.31 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
150 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
151 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
152 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
153 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
154 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
155 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
156 | 30m | 0.32 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
157 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
158 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
159 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:40
160 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:41
161 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:41
162 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:41
163 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:41
164 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:41
165 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
166 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
167 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
168 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
169 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
170 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
171 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
172 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
173 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
174 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:42
175 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:43
176 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:43
177 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
178 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
179 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
180 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
181 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
182 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
183 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
184 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:44
185 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
186 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
187 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
188 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
189 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
190 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
191 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
192 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.3 |  |  |  | 2023-10-25 | 12:45
| MIN | 0.27 |  |  |  | 2.12
| MAX | 0.44 |  |  |  | 2.3