## 현대글로비스 울산 KD센터
형 명 | 125T-11(H/C)-48V | 제조일자 | 2026.01.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 1 | 2.05 | 1.2 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 2 | 2.05 | 1.205 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 3 | 2.05 | 1.205 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 4 | 2.06 | 1.21 | 1.87 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 5 | 2.06 | 1.21 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 6 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 7 | 2.06 | 1.21 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 8 | 2.05 | 1.205 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 9 | 2.06 | 1.21 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 10 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 11 | 2.05 | 1.21 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 12 | 2.05 | 1.21 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 13 | 2.05 | 1.205 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 14 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 15 | 2.06 | 1.21 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 16 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 17 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 18 | 2.05 | 1.205 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 19 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 20 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 21 | 2.06 | 1.21 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 22 | 2.06 | 1.21 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 23 | 2.05 | 1.205 | 1.86 | 236(0.32C) | 31
2026-06-15 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 24 | 2.06 | 1.21 | 1.85 | 236(0.32C) | 31
점검내용 | 1. 조기감액으로 인한 AS요청 → 06/12 보액, 점검일 전체 감액 2. 전지 전압 및 비중: 이상없음 →2.05~2.06V/CELL/ 1.205~1.210 3. 초기 활성화단계로 인한 조기감액 설명 4. 소비자 만족 차원에서 환류보충전 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판
액면 상태