## 현대글로비스 울산 KD센터
형 명 | 125T-11(H/C)-48V | 제조일자 | 2026.01.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 1 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 2 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 3 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 4 | 2.24 | 1.26 | 1.87 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 5 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 6 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 7 | 2.24 | 1.27 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 8 | 2.23 | 1.265 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 9 | 2.23 | 1.265 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 10 | 2.23 | 1.27 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 11 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 12 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 13 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 14 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 15 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 16 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 17 | 2.24 | 1.27 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 18 | 2.23 | 1.26 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 19 | 2.24 | 1.27 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 20 | 2.24 | 1.26 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 21 | 2.24 | 1.265 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 22 | 2.23 | 1.265 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 23 | 2.23 | 1.27 | 1.86 | 236(0.32C) | 33
2026-07-06 | 현대글로비스 울산 KD센터 | 현대 25B-X | 24 | 2.23 | 1.27 | 1.85 | 236(0.32C) | 33
점검내용 | 1. 조기감액으로 인한 AS요청 → 6/30 환류보충전 후에도 지속적인 문제 밸상 2. 전지 전압 및 비중: 이상없음 →2.05~2.06V/CELL/ 1.260~1.270 3. 운용환경 확인을 위해 레코더 설치 4. 충전기 : 이상없음 →입력 전압 :367.1V / 무부하 전압 : 66.7v / tap : 자동 변환 tap |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판
배터리 온도
충전기 명판
액면
tap(자동 전환)
무부하
입력
충전기