## V전지
형 명 | VCIS720-48V | 제조일자 | 2022.04.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 1 | 2.11 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 2 | 2.12 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 3 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 4 | 2.11 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 5 | 2.12 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 6 | 2.12 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 7 | 2.12 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 8 | 2.11 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 9 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 10 | 2.11 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 11 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 12 | 2.12 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 13 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 14 | 2.11 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 15 | -1.1 | 1.1 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 16 | 2.11 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 17 | 2.12 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 18 | 2.11 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 19 | 2.12 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 20 | 2.11 | 1.29 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 21 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 22 | 2.12 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 23 | 2.12 | 1.28 |  |  | 32
2022-11-21 | 신유통대구 | 코마츠 1.5 | 24 | 2.11 | 1.3 |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진