## 삼양사
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2024.10.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.17 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.295 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.29 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.16 | 1.29 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
2025-07-22 | 삼양사 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.16 | 1.3 |  |  | 36
측정사진 | 1. 캡변색으로 인한 AS요청 2. 하루 작업시간 1시간 내외, 매일 충전 →과충전으로 인한 다량 가스발생 3. 전지 전압 및 비중 : 과충전 →2.16~2.17 / 1.290~1.300 4. 충전량 조정 권고(주 2회충전) 5. 원터치캡 교체 및 제품 성능 의심 해소를 위해 용량검증 진행예정(하계휴가 이후) |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진