## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 02 . 04 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.16
업체명 | LG생활건강 오산물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박세훈 과장 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCES740(8)-48V |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.12.09-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.12. |  |  |  | 장비(지게차) | 두산 B25S-5, 14호차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.18
1 | 2.14 | 1.281 | 1.2733 | 14 | 13 | 2.14 | 1.283 | 1.2753 | 14 | 전압min | 1.9
2 | 2.14 | 1.286 | 1.2783 | 14 | 14 | 2.14 | 1.281 | 1.2747 | 16 | 비중max | 1.3147
3 | 2.14 | 1.285 | 1.278 | 15 | 15 | 2.14 | 1.286 | 1.2797 | 16 | 비중min | 1.0175
4 | 2.14 | 1.285 | 1.278 | 15 | 16 | 2.13 | 1.278 | 1.2717 | 16 | 온도max | 20
5 | 2.14 | 1.282 | 1.275 | 15 | 17 | 2.18 | 1.321 | 1.3147 | 16 | 온도min | 14
6 | 2.14 | 1.287 | 1.2814 | 17 | 18 | 2.14 | 1.287 | 1.2807 | 16
7 | 1.9 | 1.021 | 1.0175 | 20 | 19 | 2.14 | 1.285 | 1.278 | 15
8 | 2.12 | 1.278 | 1.2738 | 19 | 20 | 2.14 | 1.284 | 1.277 | 15
9 | 2.13 | 1.279 | 1.2741 | 18 | 21 | 2.14 | 1.289 | 1.282 | 15
10 | 2.14 | 1.285 | 1.2787 | 16 | 22 | 2.14 | 1.287 | 1.28 | 15
11 | 2.14 | 1.289 | 1.2827 | 16 | 23 | 2.14 | 1.281 | 1.274 | 15
12 | 2.14 | 1.285 | 1.278 | 15 | 24 | 2.14 | 1.288 | 1.281 | 15
|  |  |  | 194 |  | 15.75 | 378 |  | 184
기타 및 사진
#7번 셀 비중
#17번 셀 액 높이