## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 24번 | L12165 | 11.81 | 1.103 | 1.102 | 1.104 | 1.107 | 1.099 | 1.108 | 70.6 | 2A16AI CA2A12H |  | 카트 MCU충전부 이상에 따른 충전불가
|  | 11.75 | 1.105 | 1.096 | 1.074 | 1.097 | 1.1 | 1.073
|  | 11.8 | 1.098 | 1.1 | 1.1 | 1.106 | 1.097 | 1.107
|  | 11.79 | 1.092 | 1.105 | 1.107 | 1.1 | 1.107 | 1.091
|  | 11.71 | 1.063 | 1.107 | 1.112 | 1.033 | 1.105 | 1.069
|  | 11.77 | 1.106 | 1.1 | 1.108 | 1.085 | 1.088 | 1.089
[9 empty] | 11.71 | 11.81 | 1.033 | 1.112
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0