## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중(온도 67도) | [5 empty] | 설치 연월 | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | 22년 4월 | 2A16AI
18 | 12.47 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 액고갈
| 12.45 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.49 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.5 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.45 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.3 | 1.25 | 1.26 | 액고갈 | 액고갈 | 1.25 | 1.24
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중(온도 72도) | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | 22년 4월 | 2A16AI
30 | 12.56 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
| 12.54 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.27
| 12.55 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.59 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.58 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈 | 액고갈
| 12.59 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24