## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중(온도 59도) | [5 empty] | 설치 연월 | 제조/완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | 23년 1월 | CA2I08IC 2I18AI
8 | 12.74 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.26 | 1.277
| 12.81 | 1.26 | 1.265 | 1.255 | 1.26 | 1.26 | 1.26
| 12.8 | 1.267 | 1.265 | 1.265 | 1.26 | 1.26 | 1.26
| 12.77 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
| 12.8 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.265 | 1.26 | 1.26
| 12.75 | 1.26 | 1.26 | 1.264 | 1.26 | 1.26 | 1.26
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중(온도 72도) | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell