## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.82 | 1.288 | 1.289 | 1.29 | 1.291 | 1.286 | 1.286 | 4A02AI CA3L28I | 24.01
| 12.8 | 1.28 | 1.282 | 1.282 | 1.284 | 1.28 | 1.288
| 12.83 | 1.289 | 1.29 | 1.29 | 1.285 | 1.291 | 1.287
| 12.63 | 1.3 | 1.3 | 1.295 | 1 | 1.3 | 1.295
| 12.83 | 1.285 | 1.287 | 1.287 | 1.289 | 1.289 | 1.288
| 12.82 | 1.29 | 1.291 | 1.289 | 1.293 | 1.286 | 1.285