## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 6번카트 | 12.81 | 1.283 | 1.28 | 1.28 | 1.277 | 1.284 | 1.285 | CA4K20I 4K26AI | 2025년 02월 | 1.286 | 12.82
| 12.82 | 1.284 | 1.282 | 1.28 | 1.278 | 1.286 | 1.283 |  |  | 1.03 | 12.51
| 12.51 | 1.279 | 1.274 | 1.203 | 1.281 | 1.03 | 1.282
| 12.8 | 1.281 | 1.28 | 1.283 | 1.28 | 1.279 | 1.279
| 12.8 | 1.281 | 1.284 | 1.283 | 1.281 | 1.279 | 1.279
| 12.81 | 1.283 | 1.28 | 1.278 | 1.285 | 1.278 | 1.28
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6