## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.52 | 1.274 | 1.263 | 1.253 | 1.269 | 1.266 | 1.119 | CA4I26I 4I30AI | 24년 11월 | 1.274 | 12.52
[10 empty] | 1.119 | 12.52
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6