## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 카트 18번 | 12.17 | 1.16 | 1.168 | 1.165 | 1.164 | 1.166 | 1.165 | CA5A16I 5A02AI 5B20AI 4L23I | 2025.09.30 | 1.17 | 12.17
| 12.17 | 1.169 | 1.166 | 1.163 | 1.168 | 1.16 | 1.17 |  |  | 1.133 | 12.09
| 12.13 | 1.151 | 1.155 | 1.155 | 1.156 | 1.156 | 1.155
| 12.09 | 1.148 | 1.133 | 1.151 | 1.155 | 1.148 | 1.15
| 12.15 | 1.16 | 1.165 | 1.162 | 1.158 | 1.159 | 1.159
| 12.17 | 1.164 | 1.166 | 1.166 | 1.162 | 1.166 | 1.166
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6