## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 18번 L12165 | 13.08 | 1.263 | 1.279 | 1.277 | 1.279 | 1.278 | 1.27 | CA5A16I CA4L23I, 5A02AI CA5B05I, 5B20AI CA5B05I, 5B20AI CA4L23I, 5A02AI CA4L23I, 5A02AI | 2025.09.30 | 1.279 | 13.09
| 13.08 | 1.272 | 1.273 | 1.271 | 1.277 | 1.268 | 1.27 |  |  | 1.24 | 13.02
| 13.05 | 1.254 | 1.259 | 1.255 | 1.26 | 1.267 | 1.259
| 13.02 | 1.24 | 1.257 | 1.253 | 1.263 | 1.256 | 1.255
| 13.06 | 1.258 | 1.27 | 1.27 | 1.271 | 1.268 | 1.261
| 13.09 | 1.264 | 1.275 | 1.273 | 1.273 | 1.274 | 1.272
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 1번 L12165 | 13.05 | 1.291 | 1.278 | 1.3 | 1.297 | 1.296 | 1.295 | CA4K26I 4L02AI | 25년 1월 | 1.314 | 13.06
| 13.03 | 1.292 | 1.299 | 1.256 | 1.294 | 1.301 | 1.295 |  |  | 1.246 | 12.96
| 13.06 | 1.3 | 1.301 | 1.26 | 1.309 | 1.314 | 1.312
| 13.03 | 1.293 | 1.283 | 1.265 | 1.31 | 1.312 | 1.277
| 13.03 | 1.261 | 1.284 | 1.266 | 1.289 | 1.303 | 1.278
| 12.96 | 1.285 | 1.284 | 1.302 | 1.246 | 1.254 | 1.25