## 정류기
형 명 | ESP150(+) | 제조일자 | 2022.06.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 1 | 13.38 | 2.56 |  |  | 2.5 | 102.4%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 2 | 13.27 | 2.42 |  |  | 2.5 | 96.8%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 3 | 13.32 | 2.46 |  |  | 2.5 | 98.4%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 4 | 13.4 | 2.52 |  |  | 2.5 | 100.8%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 5 | 13.32 | 2.48 |  |  | 2.5 | 99.2%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 6 | 13.34 | 2.47 |  |  | 2.5 | 98.8%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 7 | 13.3 | 2.43 |  |  | 2.5 | 97.2%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 8 | 13.32 | 2.49 |  |  | 2.5 | 99.6%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 9 | 13.26 | 2.45 |  |  | 2.5 | 98%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 10 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 11 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 12 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 13 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 14 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 15 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 16 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 17 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 18 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 19 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 20 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 21 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 22 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 23 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 24 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 25 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 26 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 27 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 28 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 29 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 30 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 31 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 32 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 33 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 34 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 35 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 36 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 37 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 38 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 39 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 40 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 41 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 42 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 43 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 44 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 45 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 46 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 47 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 48 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 49 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 50 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 51 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 52 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 53 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 54 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 55 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 56 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 57 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 58 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 59 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 60 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 61 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 62 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 63 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 64 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 65 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 66 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 67 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 68 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 69 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 70 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 71 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 72 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 73 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 74 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 75 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 76 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 77 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 78 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 79 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 정류기 | 80 |  |  |  | 14 | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.4 | 2.56 |  |  |  | 102.4%
|  |  |  | 13.26 | 2.42 |  |  |  | 96.8%
설치 일자 | 2022.09.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 2단 3열 설치, 전압 및 내부저항 양호 2. 22년 9월 구매 권유 후 교체 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.11.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 1 | 13.33 | 2.1 |  |  | 2.3 | 91.3%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 2 | 13.34 | 2.1 |  |  | 2.3 | 91.3%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 3 | 13.33 | 2.14 |  |  | 2.3 | 93.04%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 4 | 13.34 | 2.04 |  |  | 2.3 | 88.7%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 10 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 11 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 12 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 13 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 14 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 15 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 16 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 17 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 18 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 19 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 20 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 21 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 22 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 23 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 24 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 25 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 26 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 27 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 28 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 29 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 30 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 41 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 42 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 43 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 44 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 45 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 46 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 47 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 48 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 49 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 50 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 51 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 52 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 53 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 54 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 55 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 56 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 57 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 58 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 59 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 60 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 61 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 62 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 63 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 64 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 65 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 66 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 67 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 68 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 69 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 70 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 71 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 72 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 73 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 74 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 75 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 76 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 77 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 78 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 79 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-15 | 두암주공4단지 | 비상발전기 | 80 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.34 | 2.14 |  |  |  | 93.04%
|  |  |  | 13.33 | 2.04 |  |  |  | 88.7%
설치 일자 | 2020.01.27 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상단 커버 설치, 2조 병렬 설치 2. 기대수명도래함에 따라 추후 재점검 예정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet1
1. 정류기 |  |  | 2. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.56 | 1 | 13.33 | 2.1
2 | 13.27 | 2.42 | 2 | 13.34 | 2.1
3 | 13.32 | 2.46 | 3 | 13.33 | 2.14
4 | 13.4 | 2.52 | 4 | 13.34 | 2.04
5 | 13.32 | 2.48
6 | 13.34 | 2.47
7 | 13.3 | 2.43
8 | 13.32 | 2.49
9 | 13.26 | 2.45