## VCD500
형 명 | VCD500 | 제조일자 | 22.08.25 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 1 | 2.1 | 1.26 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 2 | 2.1 | 1.27 | 1.95 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 3 | 2.1 | 1.26 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 4 | 2.1 | 1.26 | 1.95 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 5 | 2.1 | 1.265 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 6 | 2.09 | 1.26 | 1.95 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 7 | 2.1 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 8 | 2.11 | 1.27 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 9 | 2.1 | 1.26 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 10 | 2.1 | 1.255 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 11 | 2.1 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 12 | 2.09 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 13 | 2.1 | 1.25 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 14 | 2.1 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 15 | 2.1 | 1.25 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 16 | 2.1 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 17 | 2.1 | 1.255 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 18 | 2.09 | 1.255 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 19 | 2.1 | 1.25 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 20 | 2.1 | 1.255 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 21 | 2.1 | 1.25 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 22 | 2.1 | 1.25 | 1.94 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 23 | 2.1 | 1.25 | 1.93 | 180 | 25
2023-03-14 | 금호타이어 물류 센터 | 클라크 EPX16 | 24 | 2.1 | 1.255 | 1.93 | 180 | 25
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진