## 동서식품 양산 물류센터
형 명 | 4PZS460-48V | 제조일자 | 2024.10.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 1 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 3 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 4 | 2.17 | 1.295 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 5 | 0.05 | 1.100 이하 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 6 | 2.15 | 1.28 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.285 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 8 | 2.16 | 1.28 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 9 | 2.16 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.285 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 11 | 2.16 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.28 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.28 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 14 | 2.16 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 15 | 2.17 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 16 | 2.17 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 17 | 2.17 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 18 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 20 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 21 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 22 | 2.18 | 1.29 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 23 | 2.16 | 1.3 |  |  | 18
2025-01-09 | 동서식품 양산 물류센터 | 클라크 1.5톤 지게차 | 24 | 2.18 | 1.305 |  |  | 18
점검내용 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 2. #5번 전지 전압 / 비중 :0.05V /1.100이하 3. 나머지 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.15~2.18V / 1.280~1.305 4.#5번 전지 현장 교체 불가 →공장 회수하여 셀교체 진행 협의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 형명