## Slide 1
형명 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
L-8240 | 4I05AC2/CC4I04I | 8.15 | 1.202 | 1.202 | 1.201 | 1.207 | 보충전필요 [잔량8EA]
 |  | 8.15 | 1.203 | 1.200 | 1.201 | 1.211 | 
 | CC4J02I/4J07AC2 | 8.37 | 1.259 | 1.258 | 1.258 | 1.259 | 2월중 출고
 | CC5A23I/5A25A1 | 8.39 | 1.292 | 1.295 | 1.295 | 1.292 | 양호
L-6240 | CC4K122I/4K13A1 | 6.35 | 1.266 | 1.267 | 1.266 | - | 양호
호남물류센터 보관품 비중확인결과 [’25.02.10]