## 가가호호미곡처리장
형 명 | VCES 740 | 제조일자 | 2023.07.26 |  | 점검 형태 | Record 탈착 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 1 | 2.14 | 1.28 |  | 150 A | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 2 | 2.14 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 3 | 2.14 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 4 | 2.14 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 5 | 2.14 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 6 | 2.15 | 1.3 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 7 | 2.13 | 1.3 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 8 | 2.14 | 1.265 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 9 | 2.13 | 1.26 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 10 | 2.13 | 1.26 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 11 | 2.13 | 1.26 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 12 | 2.13 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 13 | 2.13 | 1.265 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 14 | 2.13 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 15 | 2.13 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 16 | 2.14 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 17 | 2.13 | 1.265 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 18 | 2.14 | 1.265 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 19 | 2.13 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 20 | 2.14 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 21 | 2.13 | 1.27 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 22 | 2.13 | 1.28 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 23 | 2.13 | 1.275 |  |  | 50
2023-09-14 | 비아이디씨 | 클라크 2톤 | 24 | 2.13 | 1.27 |  |  | 50
점검내용 | 1. 사용부하 검증을 위하여 Record 장착 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진