## 231006(창평CC)
|  |  |  | 26 | 25 | 0.0007
| 4 | 제품 | 전압
1 | CC2F29H/2F30AC1 | 1 | 8.36 | 1.264 | 1.26 | 1.264 | 1.264 | 1.2577 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 75A방전TEST
|  |  |  | 1.2647 | 1.2607 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2647 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀 | 방전직후 | 30분경과 | 66분경과 | 82분경과
| CC2F29H/2F30AC1 | 2 | 8.35 | 1.26 | 1.259 | 1.26 | 1.262 |  | 1 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.2647 | 1.2607 | 1.2647 | 1.2647 | 7.72 | 7.67 | 7.41 | 7.23
|  |  |  | 1.2607 | 1.2597 | 1.2607 | 1.2627 | 8.365 | 2 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.35 | 1.2607 | 1.2597 | 1.2607 | 1.2627 | 7.72 | 7.67 | 7.42 | 7.2
| CC2F29H/2F30AC1 | 3 | 8.35 | 1.263 | 1.262 | 1.258 | 1.26 | 8.35 | 3 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.35 | 1.2637 | 1.2627 | 1.2587 | 1.2607 | 7.72 | 7.67 | 7.43 | 7.24
|  |  |  | 1.2637 | 1.2627 | 1.2587 | 1.2607 |  | 4 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.365 | 1.2627 | 1.2617 | 1.2577 | 1.2607 | 7.72 | 7.66 | 7.4 | 7.2
| CC2F29H/2F30AC1 | 4 | 8.365 | 1.262 | 1.261 | 1.257 | 1.26 |  | 5 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.35 | 1.2607 | 1.2617 | 1.2607 | 1.2587 | 7.72 | 7.66 | 7.41 | 7.21
|  |  |  | 1.2627 | 1.2617 | 1.2577 | 1.2607 |  | 6 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.2637 | 1.2647 | 1.2637 | 1.2617 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.24
| CC2F29H/2F30AC1 | 5 | 8.35 | 1.26 | 1.261 | 1.26 | 1.258 |  | 장착일 | 22.08월 장착 | 50.135 | 1.2577 | 1.2647 | 측정온도 | 26 | 46.12 | 45.7 | 44.4 | 42.14
|  |  |  | 1.2607 | 1.2617 | 1.2607 | 1.2587
| CC2F29H/2F30AC1 | 6 | 8.36 | 1.263 | 1.264 | 1.263 | 1.261
|  |  |  | 1.2637 | 1.2647 | 1.2637 | 1.2617
| 22.08월 장착 |  | 50.14
2 | 3 | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC2F29H/2F30AC1 | 1 | 8.36 | 1.253 | 1.26 | 1.257 | 1.257 | 1.253 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.253 | 1.26 | 1.257 | 1.257 | 1.262 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC2F29H/2F30AC1 | 2 | 8.37 | 1.256 | 1.26 | 1.262 | 1.259 |  | 1 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.253 | 1.26 | 1.257 | 1.257
|  |  |  | 1.256 | 1.26 | 1.262 | 1.259 | 8.37 | 2 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.37 | 1.256 | 1.26 | 1.262 | 1.259
| CC2F29H/2F30AC1 | 3 | 8.36 | 1.257 | 1.26 | 1.261 | 1.26 | 8.36 | 3 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.257 | 1.26 | 1.261 | 1.26
|  |  |  | 1.257 | 1.26 | 1.261 | 1.26 |  | 4 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.37 | 1.256 | 1.259 | 액고갈 | 1.26
| CC2F29H/2F30AC1 | 4 | 8.37 | 1.256 | 1.259 | 1.258 | 1.26 |  | 5 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.259 | 1.258 | 1.258 | 1.258
|  |  |  | 1.256 | 1.259 | 액고갈 | 1.26 |  | 6 | CC2F29H/2F30AC1 | 8.36 | 1.254 | 1.258 | 1.257 | 1.257
| CC2F29H/2F30AC1 | 5 | 8.36 | 1.259 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |  | 장착일 | 22.08월 장착 | 50.18 | 1.253 | 1.262 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 1.259 | 1.258 | 1.258 | 1.258
| CC2F29H/2F30AC1 | 6 | 8.36 | 1.254 | 1.258 | 1.257 | 1.257
|  |  |  | 1.254 | 1.258 | 1.257 | 1.257
| 22.08월 장착 |  | 50.2
3 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
| CC2G13H/2G14A1 | 1 | 8.55 | 1.268 | 1.263 | 1.269 | 1.269 | 1.033 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1.268 | 1.263 | 1.269 | 1.269 | 1.29 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
| CC2G13H/2G14A1 | 2 | 8.35 | 1.27 | 1.273 | 1.272 | 1.033 |  | 1 | CC2G13H/2G14A1 | 8.55 | 1.268 | 1.263 | 1.269 | 1.269
|  |  |  | 1.27 | 1.273 | 1.272 | 1.033 | 8.56 | 2 | CC2G13H/2G14A1 | 8.35 | 1.27 | 1.273 | 1.272 | 1.033
| CC2G13H/2G14A1 | 3 | 8.56 | 1.272 | 1.263 | 1.273 | 1.271 | 8.35 | 3 | CC2G13H/2G14A1 | 8.56 | 1.272 | 1.263 | 1.273 | 1.271
|  |  |  | 1.272 | 1.263 | 1.273 | 1.271 |  | 4 | CC2G13H/2G14A1 | 8.55 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.277
| CC2G13H/2G14A1 | 4 | 8.55 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.277 |  | 5 | CC2G13H/2G14A1 | 8.55 | 1.27 | 1.272 | 1.27 | 1.27
|  |  |  | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.277 |  | 6 | CC2G13H/2G14A1 | 8.56 | 1.271 | 1.275 | 1.275 | 1.272
| CC2G13H/2G14A1 | 5 | 8.55 | 1.27 | 1.272 | 1.27 | 1.27 |  | 장착일 | 22.09월 장착 | 51.14 | 1.033 | 1.29 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 1.27 | 1.272 | 1.27 | 1.27
| CC2G13H/2G14A1 | 6 | 8.56 | 1.271 | 1.275 | 1.275 | 1.272
|  |  |  | 1.271 | 1.275 | 1.275 | 1.272
| 22.09월 장착 |  | 51.14
9 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 제품 | 전압 | 25 | 25 | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀 | 4번셀
|  | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | [6 empty] | 장착일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 측정온도 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0