## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중 | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
EZ-GO 카트 220번 | L6240 | 6.36 | 비중 1: 1.262; 비중 2: 1.282; 비중 3: 1.257 | 38.03 | 2B09AC1 CC2B082H | 22년 03월 | 파열 및 단자 녹음
|  | 6.33 | 비중 1: 1.25; 비중 2: 1.254; 비중 3: 1.255
|  | 6.35 | 비중 1: 1.255; 비중 2: 1.269; 비중 3: 1.258
|  | 6.33 | 비중 1: 1.258; 비중 2: 1.266; 비중 3: 1.221
|  | 6.32 | 비중 1: 1.257; 비중 2: 1.25; 비중 3: 1.257
|  | 6.34 | 비중 1: 1.251; 비중 2: 1.259; 비중 3: 1.263
[9 empty] | 6.32 | 6.36 | 1.221 | 1.282
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0