## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.75 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | CA3H09 3H22AI | 2023년 10월
| 12.75 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 11.5 | 1.109 | 1.105 | 1.115 | 1.106 | 1.105 | 1.11
| 12.75 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 12.75 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
| 12.75 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28